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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений на ИМН на общую сумму -2 293 360 ( два миллиона двести девяноста три тысячи триста шестьдесят) тенге,00 тиын,  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4, главе 9 п.106.111. Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении №1,№2.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 18 мая 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов  24  мая  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 24 мая 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г.по заявке после заключения договора.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.

Директор                                      Нурбаев Р.М.




Приложение №1
Лот №1
	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Набор для новорожденных Caleo

	1
	Набор трубок для подачи воды, одноразовый, 20 шт.
	уп
	1
	94 250,00
	94 250,00

	2
	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, для измерения центральной температуры кожи, 5 шт.
	уп
	1
	91 775,00
	91 775,00

	3
	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, для измерения периферической температуры кожи, 5 шт.
	уп
	1
	91 775,00
	91 775,00

	4
	Воздушные фильтры (уп.20 шт.)
	уп
	1
	54 250,00
	54 250,00

	5
	Увлажнитель
	шт
	1
	384 400,00
	384 400,00

	
	Итого
	
	
	
	716 450,00



Лот№2
	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Сервисный набор Air compressor

	1
	Сервисный набор 3-х годичный
	шт
	1
	180 400,00
	180 400,00

	
	Итого
	
	
	
	180 400,00



Лот №3
	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Наркозный аппарат Fabus plus 

	1
	Анестезиологический набор шлангов пациента педиатрический, многоразовый, с дыхательным мешком 0,5 л
	шт
	1
	536 300,00
	536 300,00

	2
	Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 1, маленькая, для детей
	шт
	1
	5 900,00
	5 900,00

	3
	Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 2, маленькая, для детей
	шт
	2
	6 030,00
	12 060,00

	4
	Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 3, маленькая, для детей
	шт
	4
	6 300,00
	25 200,00

	5
	Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 4, маленькая, для детей
	шт
	3
	6 650,00
	19 950,00

	6
	Сервисный набор
	шт
	1
	561 100,00
	561 100,00

	
	Итого
	
	
	
	1 160 510,00



Лот №4

	№
	Наименование
	ед.изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Батарея Transport Inkubator

	1
	Аккумуляторы
	шт
	1
	236 000,00
	236 000,00

	
	Итого
	
	
	
	236 000,00





                            Директор                                                     Нурбаев Р.М.






























Приложение №2
	№ п/п

	
Перечень
	
Техническая спецификация

	1
	  Набор трубок для подачи воды, одноразовый, 20 шт.
	Одноразовые трубки для подачи воды

	2
	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, желтый, для измерения центральной температуры кожи, 5 шт.
	Важнейшим условием выхаживания недоношенных новорожденных является поддержание теплового баланса. Применяется для точного мониторинга температуры тела ребёнка и регулировки мощности нагрева. Отсутствие температурного датчики может привести к перегреву или переохлаждению ребенка.

	3
	Датчик температуры кожи ThermoTrace, одноразовый, белый, для измерения периферической температуры кожи, 5 шт.
	Применяется для точного мониторинга температуры ребёнка на периферии (конечностях), которое важно отслеживать и регулировать при нарушении гемодинамики и у глубоконедоношенных новорожденных.  Для контроля используются оба датчика.

	4
	Воздушные фильтры (уп.20 шт.)
	Применяются для предотвращения попадания пыли и посторонних частиц в воздушную камеру, где находится ребенок, что соответственно снижает риски бактериальной контаминации пациента.

	5
	Увлажнитель 
	Жизненно важный модуль инкубатора, который обеспечивает создание правильного микроклимата для благополучного развития новорожденного

	6
	 Сервисный набор 3-х годичный
	2600651 диафрагма вентилятора, нижняя часть; 8604831 резиновые прокладки размером 105х4; 8301856 батарея 9в 100мА/час; 1841416 аккумуляторная батарея 12в 3.5 А/час; M16497 диафрагма клапана; U04314 резиновые прокладки; M23225 мембрана клапанов вдоха/выдоха; 2600650 верхняя часть диафрагмы вентилятора; 8302841 трубка давления; 8410929 трубка измерения потока; 8402868 бактериальный фильтр. Требуется замена раз в 3года, во избежание выхода из строя аппарата и предотвращения простоя и дорогостоящего ремонта. 

	7
	 Анестезиологический набор шлангов пациента педиатрический, многоразовый, с дыхательным мешком 0,5 л
	Состоит из: 2165961 Дыхательный шланг, силиконовый, многоразовый, педиатрический, 1,5 м,
разъем 10 мм/22 мм, O 10 мм; 2165678 Дыхательный шланг, силиконовый, педиатрический, педиатрический, 1,1 м, разъем 22 мм/22 мм, O 10 мм; 2165686 Дыхательный мешок, латексный, многоразовый, 0,5 л; M25647 Двойной коннектор ISO 22мм/22мм; 8403075 Y-образный тройник, многоразовый,
педиатрический, угловой, с отверстием; M34568 Угловой переходник с портом Luer, неонатальный; 2M12754 Y-образный разъем, 5 мм; 8410079 Тестовые легкие, силикон, неонатальные, со шлангом; 8402953 Набор многоразовых заглушек, 7 мм, 5 шт.; M19335 Коннектор для эндотрахеальной трубки, пластиковый, многоразовый, 3 мм; M19336 Коннектор для эндотрахеальной трубки,
пластиковый, многоразовый, 3,5 мм; M19338 Коннектор для эндотрахеальной трубки, пластиковый, многоразовый, 4,5 мм; 1190520 шланг 4 x 1,5

	8
	 Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 1, маленькая, для детей
	Маска лицевая сделана из медицинского силикона;
Сфера применения масок включает в
себя анестезиологию и масочную вентиляцию для детей и взрослых. Силиконовая маска многоразовая, размер 1, для детей

	9
	 Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 2, маленькая, для детей
	Маска лицевая сделана из медицинского силикона;
Сфера применения масок включает в
себя анестезиологию и масочную вентиляцию для детей и взрослых. Силиконовая маска многоразовая, размер 2, для детей

	10
	 Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 3, маленькая, для детей
	Маска лицевая сделана из медицинского силикона;
Сфера применения масок включает в
себя анестезиологию и масочную вентиляцию для детей и взрослых. Силиконовая маска многоразовая, размер 3, для детей

	11
	 Силиконовая лицевая маска, многоразовая, размер 4, маленькая, для детей
	Маска лицевая сделана из медицинского силикона;
Сфера применения масок включает в
себя анестезиологию и масочную вентиляцию для детей и взрослых. Силиконовая маска многоразовая, размер 4, для детей

	12
	 Сервисный набор 
	[bookmark: _GoBack]Состоит из фильтров различных размеров для предотвращения попадания влаги (жидкости) в систему газоснабжения и выхода из строя как самого компрессора так и аппарата на который подаётся воздух (фильтр влагоуловителя, фильтр влагоотсекателя, фильтр воздуха, резиновые прокладки).

	13
	 Аккумуляторы
	Аккумуляторы необходимы для бесперебойной работы аппарата. 12 В, с функцией подзарядки. 
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