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ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о повторном проведении  закупа способом запроса ценовых предложений дезинфицирующих средств  на общую сумму -11 006 800(одиннадцать миллионов шесть тысяч восемьсот) тенге,00 тиын  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 4, главе 9 п.111 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в лоте №1,2,3,4,5,6,7,8,9( товар полностью должен соответствовать технической характеристикой )
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика,запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 14-00 часов 21 февраля 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 14-00 часов 28 февраля  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15:00 часов 28 февраля 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г. по квартально после заключения договора.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.






Лот№1
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Универсальное дезинфицирующее средство (концентрат), содержащее от 13,5 до 20 % смеси гуанидина, двух ЧАС, третичного амина, ПАВ и функциональные добавки; и не содержащее спирты, перекись водорода, кислоты, альдегиды, активный хлор.  рН 1% р-ра-10., обладающее бактерицидными (вкл. возбудителей ВБИ, легионеллез, туберкулоцидными, спороцидными, вирулицидными (на все известные вирусы-патогены человека), фунгицидными (в т.ч. противоплесневым), моющими и дезодорирующими свойствами.  Применяющееся в ЛПУ любого профиля для ПСО, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией ИМН ручным и механизированным (ультразвуковым) способами, для ДВУ эндоскопов; дезинфекции медоборудования (стоматологических оттисков, слюноотсасывающих установок; для мытья и дезинфекции любых поверхностей (в т.ч. контактирующих с пищевыми продуктами), генеральных уборок, обеззараживания медицинских, биологических (кровь, мокрота и т.п.), пищевых и пр. отходов, воздуха и систем вентиляции. Выход раб. раствора из 1 л. концентрата  при  экспозиции не более  60 минут: для генеральных  уборок в соматических отделениях ЛПУ не менее 2000 л, в хирургических отделениях - не менее 500 л., для дезинфекции ИМН  не менее 500 л, для ПСО ИМН механизированным способом не менее 2000 л при экспозиции не более 5 мин,  для ДВУ эндоскопов  не менее 25 л при экспозиции не более 15 мин) Средство  должно быть совместимо с любыми обрабатываемыми  материалами (в т.ч. с металлами, стеклом и пластиками), не фиксировать органические загрязнения, не требовать особых условий хранения. Применяться методом протирания в присутствии людей. Смывание средства с обработанных поверхностей и проветривание не должно требоваться. Концентрации раб. растворов средства должны контролироваться индикаторными полосками однократного применения (Экспресс-контроль).  Выпускается в полимерных еврофлаконах не более 1 л. Срок годности не менее 5 лет, многократность использования рабочих растворов не менее 28 суток
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1 000 000,00

	
	Итого
	
	
	
	1 000 000,00


Лот№2
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Салфетки №160 (170*150мм) Дезинфицирующие одноразовые салфетки из нетканого материала, пропитанные дезсредством, содержащим не более 17,2% изопропанола, не менее 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония,  регулятор рН, ПАВ, чистящие  компоненты и др.,  не содержащим этанол, альдегиды, гуанидины, третичные амины, перекись водорода, хлор, обладающим бактерицидными (вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза), фунгицидными (Кандида, Трихофитон), вирулицидными (вкл. полиомиелит, аденовирус, вирус гриппа A/H1N1) и хорошими моющими свойствами, активно разрушающий на поверхностях  биопленки.  Салфетки не должны рваться и растягиваться, (прочность  не менее 24,7 Н/ 5см вдоль и 14,5 Н/ 5см  поперек салфетки), не должны сбиваться в комок, не  должны оставляют на обработанной поверхности остаточной пленки; совместимы с материалами медоборудования; Применяются для обеззараживания загрязненных и не загрязненных биовыделениями поверхностей и предметов: небольших помещений, медицинских приборов,  диагностического и электронного оборудования (в т.ч. гибких эндоскопов,  датчиков, мониторов, наркозо-дыхательной аппаратуры, стоматологических наконечников, зеркал), осветительной аппаратуры, жесткой мебели  (в т.ч. операционных, манипуляционных столов, гинекологических и стоматологических кресел, кроватей и др).  Время обработки от 3 до 5 минут.  Обработка  проводится в присутствии людей, без средств защиты органов дыхания (4 класса  опасности). Пожаробезопасны.  Отсутствует ограничение площади обрабатываемой поверхности от общей площади помещения.  Упаковка: свернутая в рулон перфорированная лента салфеток Банка- 160 салфеток. (170х150 мм), упакованная в банку из высокоплотного  полимера с герметичной откидной  крышкой, в центре которой имеется спецотверстие для  извлечения салфетки.  Срок годности  не менее 2 лет.
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5 500
	

1 650 000,00

	
	Итого
	
	
	
	1 650 000,00


Лот№3
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Средство должно представлять собой прозрачную сине-зеленую жидкость, с легким цветочным запахом (концентрат) 3,8 л. В состав средства в качестве действующих веществ должны входить два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, а также ряд функциональных добавок: неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, стабилизатор ферментов и другие; pH средства 7,50-8,50. Средство должно обладать двойной протеолитеской активностью и высокими моющими свойствами при низком пенооброзовании. Средство должно быстро удалять органические загрязнения различного происхождения (кровь, слизь, желчь и т.п.) с любых изделий медицинского назначения, в том числе из труднодоступных мест (каналы, просветы, замки и т.п.) Входящие в состав средства протеазы должны расщеплять белки на отдельные аминокислоты и пептиды, а ПАВЫ очищать от углеводов и липидов. Средство не должно корродировать металлы, повреждать изделия из каучука, пластмасс, нержавеющей стали, углеродистой стали и мягких металлов. Средство должно быть экологически безопасным, полностью биоразлагаемым. Средство должно применяться для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические (в том числе микрохирургические) и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, инструменты с линзами, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным способом; предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ), стерилизацией ручным способом; очискти гибких эндоскопов механическим способом; предстерилизационной очистки хирургических (включая микрохирургические) и стоматологиеских (включая вращающиеся) инструментов, а также инструментов к эндоскопам механизированнным способом в ультразвуковых установках любого типа; предстерилизационной (окончательной) очистки гибких эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией автоматизированным способом (автоматические установки для мойки и дезинфекции эндоскопов). Средство должно быть разрешено производителем медицинской техники к использованию в автоматической моечной машине DSD-201. Выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью не менее 3,8-л. Срок годности при условии его хранения в невскрытой упаковке изготовителя не менее 1,5 года. 
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23 520
	
188 160,00

	
	Итого
	
	
	
	188 160,00


Лот№4
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Антисептик -изопропанол(для гигиенической и хирургической обработки рук, мест инъекций, локтевых  сгибов доноров, операционного поля, стерильно, не содержит консервантов, красителей и ароматических отдушек) Антисептик для имеющихся установок. Антисептическое средство должно быть представлено в виде геля, должно содержать не менее 65% смеси изопропилового и пропилового спиртов высокой очистки в соотношение 1:0,63 со смягчающими добавками для кожи. Должно быть разрешено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Должно обладать бактерицидными (в т.ч. возбудители туберкулеза и ВБИ), фунгицидными, вирулицидными свойствами. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не менее 0,68 – не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 30 месяцев с даты производства. Должно быть зарегистрировано в рамках таможенного союза. Антисептик должен подходить под установленные в учреждении локтевые дозаторы schulke+.
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3 910
	1 173 000,00

	
	Итого
	
	
	
	1 173 000,00


Лот№5
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Антибактериальное жидкое  мыло (стерильно, не содержит консервантов, красителей и ароматических отдушек) 
Состав: вода особой очистки, ПАВ, кокоат сахарозы, экстракт кокоса.
Жидкое мыло должно подходить для имеющихся в здании установленных    дозатора -0,7л. Мыло должно быть представлено в виде – крема, густой консистенции. Не должно содержать консервантов, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ, не должно вызывать раздражений кожи и аллергических реакций при частом использовании. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не менее 0,68 – не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности мыла не менее 36 месяцев с даты производства.
	
флакон
	400
	3 450
	1 380 000,00

	
	Итого
	
	
	
	1 380 000,00


Лот№6
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Средство должно представлять собой прозрачную концентрированную жидкость . В качестве активно действующих веществ должно содержать в своем составе гликолевую кислоту не менее 15,7%, бензалкониум хлорид  не менее 11,5%, ПАВ, ингибитор коррозии и воду. Средство не должно содержать третичных аминов, гуанидиновых оснований, альдегидов, перекиси водорода, спиртов и хлора. Концентрация водородных ионов (рН) раствора с массовой долей 10,0 % должна быть в интервале от 1,5 до 3,5. Средство должно обладать бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным (вкл. C albicans, Asp.niger), а также спороцидным действием как в виде фармодезина-ультра. Средство должно применяться для дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования (в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура, анестезиологическое оборудование, дыхательные контуры, мешки, датчики УЗИ, реанимационные и пеленальные столики и др.); ДВУ жестких и гибких эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, изготовленных из коррозионностойких металлов и сплавов, любых влагостойких материалов (стекла, резины, силикона, пластмассы, керамики и т.д.), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; для дезинфекции при внутрибольничных и особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; 
Упаковка: еврофлакон вместимостью не менее 1 л. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет. Срок годности рабочих растворов не менее 15 суток. Для экспресс- контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Выход рабочего раствора для дезинфекции объектов и поверхностей должен составлять:
-при фунгицидном (вкл. C albicans, Asp.niger) не менее 100 литров при экспозиции  60 мин. и не менее 33 литров при экспозиции 30 мин.
-при спороцидном режиме не менее 14 л. при экспозиции 30 мин.
Для дезинфекции , совмещенной с ПСО и стерилизации ИМН:
-при ДВУ эндоскопов не менее 14 л. при экспозиции 10 мин. 
-при стерилизации не менее 14 л. при экспозиции 30 мин.
Для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО:
-при бактерицидном, вирулицидном режиме не менее 1000 л., при фунгицидном режиме не менее 200 л. , при туберкулоцидном режиме не менее 100 л при экспозиции 1-3 мин. методом промывания;
-при  бактерицидном, вирулицидном режиме не менее 1000 л., при экспозиции 60 мин. и не менее 67 л. при экспозиции 5 мин., при фунгицидном режиме не менее 200 л. при экспозиции 5 мин., при туберкулоцидном режиме не менее 100 л при экспозиции 60 мин. и не менее 50 л. при экспозиции 30 мин.  методом замачивания;
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1 932 000,00

	
	Итого
	
	
	
	1 932 000,00


Лот№7
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Средство для дезинфекции поверхностей (1банка-370  +- 5таблеток )
Средство должно представлять собой хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., что составляет не менее 1,5г. активного хлора, т.е. не менее 55,5%.  Должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) не менее 99,7%. Не должно содержать: ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Должно обладать антимикробным действием в отношении Гр- и Гр+ бактерий, включая микобактерии туберкулёза, грибы рода Кандида и Трихофитон, вирулицидным, включая возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа, в т.ч. высокопатогенные штаммы гриппа А Н1N1, возбудителей особо опасных инфекций  (чумы, холеры, сибирской язвы).
Срок годности рабочих растворов 3 суток
	банка
	450
	5 530
	2 488 500,00

	
	Итого
	
	
	
	2 488 500,00


Лот№8
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Жидкое мыло для рук  -описание Готовое средство в виде раствора гелеобразной консистенции голубого цвета. Состав В качестве действующего вещества ундециленамидопропилтримониум метосульфат (тетранил У) – 2.0%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Спектр действия Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов. Назначение, область применения Гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и прочих). Гигиеническая обработка рук работников детских дошкольных и школьных учреждений, санпропускников, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, промышленных предприятий, в том числе предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности, коммунальных служб. Санитарная обработка кожных покровов медицинского персонала и пациентов в ЛПУ. Обработка ступней ног населением в быту в целях профилактики грибковых заболеваний. Применение населением в быту. Упаковка Полиэтиленовые флаконы  1 л для имеющихся локтевых дозаторов schulke+
 Срок годности 1 год.
	

флакон
	

60
	

1 609
	

96 540,00

	
	Итого
	
	
	
	96 540,00


Лот№9
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Антистептик для рук Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)  представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость зелёного цвета. В качестве действующих веществ содержит: изопропиловый спирт (2-пропанол) - 50%, пропиловый спирт (1-пропанол) -20% и хлоргексидина биглюконат - 0,5%, а также функциональные добавки, а также увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.
1.2. Средство  должно  обладать антибактерильной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулёза) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов.
Выпускается в полимерных еврофлаконах не более 1 л. для имеющихся локтевых дозаторов schulke+
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)  предназначено для:
- гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской помощи,  работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и прочих), аптечных заведений;
- обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов;
- обработки локтевых сгибов доноров;
	


флакон
	


200
	


4 180
	


836 000,00

	
	Итого
	
	
	
	836 000,00


Лот№10
	№
	Наименование товара
	Ед.
Изм
	Кол-во
	цена
	сумма

	1
	Мыло антибактериальное 1л.,в качестве антибактериальной добавки содержит Триклозан. Обладает бактерицидными свойствами. Назначение: гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ); Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов должен подходить для имеющихся локтевых дозаторов schulke+
Состав: 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода. pH средства – 5,0 – 7,0.
Вид: однородная гелеобразная бесцветная или окрашенная жидкость с запахом применяемой отдушки, готовая к применению.
Свойства:Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза – тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium B5) микроорганизмов, вирулицидными свойствами (в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А/H1N1/pdm09 и А/H5N1, парагриппа, вируса кори, возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции), фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии). 
Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. 
Сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.
Условия хранения: хранить в невскрытой герметично закрытой упаковке производителя, в сухих чистых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и животных.
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100
	

2 626
	

262 600,00

	
	Итого
	
	
	
	262 600,00






                      Директор                                                     Нурбаев Р.М.
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