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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении закупа медицинской техники на полуавтоматический двухканальный  коагулометр на 2017 год способом запроса ценовых предложений на общую сумму 2 000 000 (два миллиона ) тенге,00 тиын  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года. 
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 4 ,главе 9 п.111 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении№1,№2.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 13 марта 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов 18 марта  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 18 марта 2017 года, по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г. по заявке после заключения договора.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.


Директор                               Нурбаев Р.М.
Приложение №1
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Цена, тенге
	Кол-во 
	Сумма, тенге

	1
	Полуавтоматический 2-канальный коагулометр со стартовым набором  с комплектом:
-источник питания, шнур
-двойные кюветы (2 ячейки в каждой)
-контейнер для реагентов
-чехол от пыли
-кабель для принтера 
	
Комплект
	
2 000 000
	
1
	
2 000 000,00

	Итого сумма:
	 
	 
	 
	2 000 000,00


                


  Директор                                                     Нурбаев Р.М.




























Приложение№2

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	№ 
	Наименование оборудования
	Техническая спецификация оборудования

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Коагулометр 
	Коагулометр полуавтоматический 2-х канальный  в комплекте. Двухканальный коагулометр на основе оптического   принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. 
Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический.
Определяемые показатели:
PT - протромбиновое время;
АПТВ  активированное парциальное тромбопластиновое время;
FIB  фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген);
ТТ  тромбиновое время;
VT - время венозного кровотечения;
Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
AT3 – антитромбин (хромогенный);
Гепарин;
Протеин C (хромогенный);
Протеин S;
Плазминоген;
а2-антиплазмин;
Резистентность к активированному протеину С;
Волчаночные антикоагулянты (скрининговый и подтверждающий с автоматическим расчетом отношения);
Экариновое время (тромбин);
Экариновое время (гирудин);
D-Димер (количественный).
Измерительная система:
2 независимых измерительных канала (Led 470 nm)
Инкубационный блок:
Двухканальные ячейки предварительного нагревания 6х2 и 3 ячейки для реагентов (1 с функцией перемешивания)
Температура инкубации:
37.0°C ± 0.2°C
Общий реакционный объем:
Минимальный – 75 мкл, максимальный – 500 мкл
Объем пробы:	25 мкл
Объем реагента: 50 мкл
Воспроизводимость результатов:
ПВ – CV < 2.73 – 3.19% (норма-патология)
АЧТВ – CV < 1.05-3.07% (норма-патология)
Калибровка тестов:
Редактируемая калибровочная кривая от 2 до 5 точек для каждого теста
Отображение результатов:
Сек, МНО, %, нг/мл, мг/дл, г/л, ед/мл. МЕ/мл
Интерфейс:
2 х RS232 интерфейса для подключения термопринтера и компьютера с ПО «TECAM»
Дисплей:
ЖК (4 строки х 20 символов)
Клавиатура:
Матрица 3х8; алюминиевая клавиатура с функциональными и цифровыми клавишами
Необходимое электропитание:
Входное напряжение: 50-60 Гц; Выходное напряжение: 3А, 2А, 0.5А
Габариты:
230х200х110 мм 
Вес:	
1,40 кг 




















image1.png




