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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений медицинского оборудования, для отделения  физиотерапии на общую сумму -2 246 750    ( два миллиона двести сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) тенге,00 тиын,  на 2017 год  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года.
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4, главе 9 п.106.111. Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении №1,№2.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 15-00 часов 03 июля  2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 15-00 часов  05 июля  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16:00 часов 05 июля 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет(планово- финансовый отдел).
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки 15 календарных дней согласно заявки до 31.12.2017г
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.


Директор                                      Нурбаев Р.М.


Приложение №1
	№
	Наименование изделий медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Выделенная сумма в тенге
	Место поставки
	Срок и условия поставки

	1
	Аппарат для галванизации «Поток-1»
	Шт.
	2
	165 500,00
	331 000,00
	ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская  клиническая больница» 040700,
п.Отеген батыр, 
мкрн Куат,
ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35
	В течении 15 календарных дней согласно заявки до
31.12.2017 г.

	2
	Аппарат для УФ- облучение «УГН-1»
	Шт.
	1
	520 250,00
	520 250,00
	
	

	3
	Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70
	Шт.
	1
	975 000,00
	975 000,00
	
	

	4
	Парафинонагреватель «Каскад» 15л
	Шт.
	1
	412 500,00
	412 500,00
	
	

	5
	Очки защитные для детей и взрослых
	Шт.
	8
	1 000,00
	8 000,00
	
	

	
	Запланированная сумма для отделения физиотерапии
	
	2 246 750,00
	
	





                            Директор                                                     Нурбаев Р.М.




















Приложение №2. Техническая спецификация

	[bookmark: _GoBack]№ 
	Наименование изделий медицинского назначения
	Техническая спецификация

	1
	Аппарат для гальванизации и электрофореза Поток-1

	Технические данные:
питание от сети, В/Гц: 220/50;
потребляемая мощность, Вт: 11;
максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА: 50;
диапазон регулирования тока, мА: 0...5; 0...50;
коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5;
габаритные размеры, мм: 270х180х100;
масса. кг: 2.5;


	2
	Аппарат для УФ- облучение «УГН-1»
	Технические характеристики:
Габаритные размеры с установленными тубусами, мм 1000х1000
Вес, кг не более 11
Длительность пускового режима лампы, мин 15
Электропитание, В/Гц 220/50
Потребляемая мощность, ВА  не более 1 000


	3
	Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-70
	Технические характеристики:
частота ВЧ колебаний, мГц 27,120 ±0,163
7 ступеней регулировки выходной мощности аппарата, Вт 10, 15, 20, 30, 40, 55, 70
частота сети переменного тока, Гц 50±5
номинальное напряжение, В 220±10%
время работы, ч 6
класс по защите от поражения электрическим током I типа BF
потребляемая мощность, ВА, не более 400
габаритные размеры, мм 545x375x300
масса аппарата, кг не более 25

	4
	Парафинонагреватель «Каскад» 15л
	Технические характеристики
Номинальное напряжение	220 В
Потребляемая мощность (не более)	1000 ВА
Масса 	15 кг
Диапазон температуры нагрева	от 40 до 120°С
Ёмкость бака 15 л
Габаритные размеры 500х400х420 мм


	5
	Очки защитные для детей и взрослых
	Технические характеристики
Поликарбонатная монолинза с боковой вентиляцией. прозрачная.
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