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НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	
«АЛМАТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	040700 Алматы облысы, Іле ауданы Өтеген батыр кенті, «Қуат» ық-ауд., Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі № 35               тел: 8 (727) 251-74-83, 8 (727) 388-01-95, факс: 8 (72752) 2-19-22, GKP_ARDKB@mail.ru, www.ARDB.kz



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области»,объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения на реагенты КДЛ  на 2017 год способом запроса ценовых предложений на общую сумму 9 056 600_ (девять миллионов пятьдесят шесть тысяч шестьсот  ) тенге,00 тиын  в соответствий с «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 года. 
       1.Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 4 ,главе 9 п.111 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2017г.
        2.Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении.
        3.Ценовые предложения с документами, подтверждающими квалификационными требования поставщика, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками будут приниматься в срок с 11-00 часов 03 февраля 2017 года, 5-этаж, кабинет 505(планово- финансовый отдел), с 08:30 до 17:30 часов.
          4. Оканчательный срок предоставления ценовых предложений до 11-00 часов 10 февраля  2017 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12:00 часов 10 февраля 2017 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет
       5.Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
       6. Требуемый срок поставки до 31.12.2017г. по квартально после заключения договора.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-483,8(72752)2-19-22 (внутр.1047) или по электронной почте GKP_ARDKB@mail.ru.


Приложение №1
	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во 
	Цена, тенге
	 Сумма

	1
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS)  в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	21800
	545 000,00

	2
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Альбумина (ALBU FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	20
	11200
	224 000,00

	3
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы (AMS CC FS)  в сыворотке или плазме крови в комплекте
	480
	10
	70300
	703 000,00

	4
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Щелочной фосфатазы (ALP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	1
	17200
	17 200,00

	5
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Аспартатаминотрансферазы (AST UV FS)  в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	21800
	545 000,00

	6
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Билирубина прямого (BIL Auto Direct FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	6
	34300
	205 800,00

	7
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Билирубина общего (BIL Auto Total FS) 
в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	21200
	530 000,00

	8
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Кальция (Ca AS FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	5
	21600
	108 000,00

	9
	Набор реагентов для фотометрического количественного определения
Хлоридов (Chloride 21 FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	200
	2
	18000
	36 000,00

	10
	Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения Холестерин (CHOL FS) 5минут в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	2
	16900
	33 800,00

	11
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Креатинина (CREAT FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	15300
	382 500,00

	12
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Общего белка (TP FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	15300
	382 500,00

	13
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Гамма-глютамилтрансферазы (Gamma-GT FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	2
	23000
	46 000,00

	14
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Глюкозы (GLU GOD FS fast)(5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	11400
	285 000,00

	15
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Мочевины (UREA FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	25
	21800
	545 000,00

	16
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Мочевой кислоты (URIC ASID FS TOOS)
 в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	2
	26000
	52 000,00

	17
	HDL-CImmuno FS Липопротеиды высокой плотности
	800
	1
	147000
	147 000,00

	18
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Железа (Iron FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	480
	2
	18100
	36 200,00

	19
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Лактатдегидрогеназы (LDH UV FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	2
	24800
	49 600,00

	20
	LDL-C Select FS Липопротеиды низкойплотности
	480
	1
	139600
	139 600,00

	21
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Магния (Mg XL FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	480
	2
	19000
	38 000,00

	22
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Фосфора (Phosphate FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	2
	20000
	40 000,00

	23
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Калия (Potassium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	400
	5
	41300
	206 500,00

	24
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Натрия (Sodium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	400
	5
	47300
	236 500,00

	25
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Триглицеридов (TG FS)(5 минут) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	800
	1
	27200
	27 200,00

	26
	Набор реагентов Antistreptolysin О FS   
Антистрептолизин
	400
	2
	107300
	214 600,00

	27
	Набор реагентов CRP FS
С-реактивный белок
	800
	5
	85300
	426 500,00

	28
	Набор реагентов CRP U-hs FS  
С-реактивный белок U-hs
	400
	3
	44000
	132 000,00

	29
	Набор реагентов оneHbA1с  
Гликозилированный гемоглобин
	400
	3
	211600
	634 800,00

	30
	Набор реагентов Rheumatoid Factor FS  
Ревматоидный фактор  
	400
	2
	79200
	158 400,00

	31
	TruCal CRP U Калибратор  С-реактивный белок U
	5х1ml
	1
	87700
	87 700,00

	32
	TruCal  АSO Калибратор АSO

	5х1ml
	1
	44000
	44 000,00

	33
	TruCal CRP Калибратор  С-реактивный белок

	5х2ml
	1
	79600
	79 600,00

	34
	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения TruCal E 
Общий мультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови
	4х3ml
	2
	8800
	17 600,00

	35
	TruCal HbA1 cliquid Калибратор Гликозилированный гемоглобин (жидкий)
	4х0.25ml
	1
	55100
	55 100,00

	36
	TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности
	3х2ml
	1
	73500
	73 500,00

	37
	TruCal Protein Калибратор  белок
	5х1ml
	1
	123000
	123 000,00

	38
	TruCal RF  Калибратор Ревматоидный фактор

	5х1ml
	1
	28700
	28 700,00

	39
	TruCal U Мультикалибратор
	6х3ml
	4
	32400
	129 600,00

	40
	TruLab HbA1с Level  1 Контрольная сыворотка Гликозилированный  гемоглобин ( Уровень 1)
	1х0.25ml
	2
	9000
	18 000,00

	41
	TruLab HbA1с Level  2 Контрольная сыворотка Гликозилированный  гемоглобин ( Уровень 2)
	1х0.25ml
	2
	9000
	18 000,00

	42
	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1
	3х3ml
	1
	44900
	44 900,00

	43
	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2
	3х3ml
	1
	49000
	49 000,00

	44
	TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма
	6х5ml
	4
	38600
	154 400,00

	45
	TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, патология
	6х5ml
	4
	41500
	166 000,00

	46
	TruLab Protein Level 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1)
	3х1ml
	2
	49600
	99 200,00

	47
	TruLab Protein Level 2Контрольная сывороткаБелок (Уровень 2)
	3х1ml
	2
	55900
	111 800,00

	48
	Cleaner  А, Чистящее средство А  
	4*60ml
	12
	10700
	128 400,00

	49
	Cleaner  В, Чистящее средство В  
	4*60ml
	12
	10 700
	128 400,00

	50
	Cleaner respons 920, Чистящее средство 
	6x200ml
	10
	37 200
	372 000,00

	 
	 
	
	 
	 
	9 056 600,00







Директор                                                     Нурбаев Р.М.






















Техническая спецификация


	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотрансферазы (ALT UV FS)  в сыворотке или плазме крови
	Аланинаминотрансфераза (AЛАT/AЛT), ранее называвшаяся Глута¬мат-пируваттрансаминазой (GPT) и Аспартатаминотрансфераза (AСAT/AСT), ранее называвшаяся Глутамат-оксалоацетаттрансами¬наза (GOT) – наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз (группы ферментов, катализирующих превращение -кетокислот в аминокислоты путем переноса аминогрупп).
Значительное повышение AЛT происходит только при болезнях печени, так как это специфичный фермент. Однако, повышение уров¬ня AСT может происходить в связи с повреждением сердечной или скелетных мышц, также как и при повреждении паренхимы печени. Следовательно, параллельное измерение AСT и AЛT применяется для дифференциации повреждения печени от повреждения сердеч¬ной или скелетных мышц. Соотношение AСT к AЛT используется для дифференциальной диагностики болезней печени. Соотношение <1 указывает на слабое повреждение печени, тогда как соотношение >1 говорит о множественных, часто хронических заболеваниях печени.
Фасовка 4х200
Метод
Оптимизированный УФ тест в соответствии с ре¬комендациями IFCC 
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор Tru¬Cal U. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

	2
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения альбумина (ALBU FS)  в сыворотке  или плазме крови
	Альбумин – это основной регулятор осмотического давления плазмы. Также альбумин является связывающим и транспортным белком для большого числа компонентов крови. Измерение альбумина в сыво¬ротке используется для диагностики и мониторинга заболеваний пе¬чени, например, цирроза печени. Кроме того, уровень альбумина яв¬ляется индивидуальным индикатором состояния здоровья и питания.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический тест с бромкрезоловым зеле¬ным.
Принцип определения
В слабокислой среде, сывороточный альбумин в присутствии бромкрезолового зеленого меняет цвет индикатора с желто-зеленого на сине-зеле¬ный.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	


	3
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения а-Амилазы (АМS CC FS) в сыровотке или плазме крови
	А-амилазы – это гидролитические ферменты, разлагающие крахмал до мальтозы. В организме человека -амилазы имеют различное про¬исхождение: панкреатическая амилаза производится поджелудочной железой и выходит в кишечный тракт, слюнная амилаза синтезиру¬ется в слюнных железах и секретируется в слю¬ну. Присутствующая в крови амилаза выходит через почки и экскретируется в мочу. Следо¬вательно, увеличение сывороточной актив¬ности отражается в повы¬шении мочевой амилазной активности.
В основном, измерение -амилазы в сыворотке и в моче использует¬ся для диагностики нарушений работы поджелудочной железы и для обнаружения развития осложнений. При острых панкреатитах активность амилазы крови повышается в течение нескольких часов после начала болей в животе, примерно через 12 ч достигает пика и возвращается к нормальным значениям по прошествии 5 дней. Специфичность -амилазы для болезней поджелудочной железы не очень высока, поскольку повышенные уровни также наблюдаются при различных болезнях, не связанных с поджелудочной железой, напри¬мер, паротите и почеч¬ной недостаточности. Поэтому для подтвержде¬ния острого панкреатита необходимо дополнительно проводить измерение активности липазы.
Фасовка 4х120
Метод
Ферментативный фотометрический тест, в кото¬ром субстрат 4,6-этилиден-(G7)-п-нитрофенил-(G1)--D-мальтогептазид (EPS-G7) расщепляет¬ся -амилазами на различные фрагменты. Да¬лее они, в свою очередь, расщепляются -глю¬козидазой с образованием глюкозы и п-нитрофе¬нола. Увеличение оптической плотности пред¬ставляет общую (панкреатическую и слюнную) амилазную активность образца 
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
• Моча.Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    

	4
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Щелочной фосфатазы (ALP FS) в сыворотке или плазме крови
	Щелочная фосфатаза (ЩФ) – гидролитический фермент, оптимально работающий при щелочном рН, присутствует в крови в различных формах, в основном происходящих из костей и печени, а также из других тканей, таких как почки, плацента, кишечник, семенники, тимус, легкие и опухоли. Обнаружено, что физиологическое увели¬чение происходит при росте костей в детстве и при беременности, тогда как патологические увеличения по большей мере связываются с гепатобилиарными болезнями и болезнями костей. При гепато-билиарных болезнях они указывают на закупоривание желчных протоков подобно тому, как при холестазе, вызванном желчными камнями, опухолями или воспалением. Повы¬шенные активности также наблюдаются при инфекционных гепатитах. При болезнях костей повышение активности ЩФ происходит из-за повышенной остеобластической активности, например, при болезни Пагета, остеомалации (рахите), костных метастазах и гиперпаратироидизме.
Фасовка 4х200
Метод
Кинетический фотометрический тест, оптимизи¬рованный стандартный метод в соответствии с рекомендациями DGKC (Германское Общество Клинической Химии).
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.    


	5
	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения аспартатаминотрансферазы (AST UV FS) в сыворотке или плазме крови
	Аланинаминотрансфераза (AЛAT/AЛT), ранее называвшаяся Глута¬мат-пируваттрансаминазой (GPT) и Аспартатаминотрансфераза (AСAT/AСT), ранее называвшаяся Глутамат-оксалоацетаттрансами¬наза (GOT) – наиболее важные представители аминотрансфераз или трансаминаз (группы ферментов катализирующих превра¬щение -кетокислот в аминокислоты путем переноса аминогрупп).
Значительное повышение AЛT происходит только при болезнях пе¬чени, так как это специфичный фермент. Однако, повышение уровня AСT может происходить в связи с повреждением сердечной или ске¬летных мышц, также как и при повреждении паренхимы печени. Сле¬довательно, параллельное измерение AСT и AЛT применяется для дифференциации повреждения печени от повреждения сердечной или скелетных мышц. Соотношение AСT к AЛT используется для дифференциальной диагностики болезней печени. Соотношение <1 указывает на слабое повреждение печени, тогда как соотношение >1 говорит о множественных, часто хронических заболеваниях печени.
Фасовка 4х200
Метод
Оптимизированный УФ тест в соответствии с ре¬комендациями IFCC 
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазмаКонтроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.    


	6
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина прямого(BIL Auto Direct FS) в сыворотке или плазме крови
	Билирубин – это продукт распада гемоглобина. Свободный, неконъю¬гированный билирубин неполярен и почти нерастворим в воде, поэ¬тому при транспортировании в крови от селезенки к печени он обра¬зует комплекс с альбумином. В печени билирубин конъюгирует с глю¬куроновой кислотой и образующийся комплекс билирубин-глюкуро¬новая кислота экскретируется в желчные протоки.
Гипербилирубинемия может быть вызвана увеличенным образова¬нием билирубина из-за гемолиза (прегепатитная желтуха), по¬вреж¬дения паренхимы печени (интрагепатитная желтуха) или закупорки желчных протоков (постгепатитная желтуха). Наиболее часто встре¬чается хроническая врожденная форма гипербилирубинемии с пре¬обладающим неконъюгированным билирубином (синдром Гилберта). Высокие уровни билирубина наблюдаются у 60–70% новорожденных благодаря увеличенному послеродовому разрушению эритроцитов и отставанию функции ферментов деградации билирубина. Общепри¬нятые методы анализа билирубина определяют либо общий, либо прямой билирубин. Анализ прямого билирубина определяет в ос¬новном конъюгированный, растворимый в воде билирубин. Следова¬тельно, неконъюгированный билирубин может быть оценен как раз¬ница между общим и прямым били¬рубином.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА).
Принцип определения
В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосое¬динение  красного цвета. 
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U . Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения билирубина общего (BIL Auto Total FS) в сыворотке или плазме крови
	Билирубин – это продукт распада гемоглобина. Свободный, неконъюгированный билирубин неполярен и почти нерастворим в воде, поэтому при транспортировании в крови от селезенки к печени он образует комплекс с альбумином. В печени билирубин конъю¬гирует с глюкуроновой кислотой и образующийся комплекс били¬рубин–глюкуроновая кислота экскретируется в желчные протоки.
Гипербилирубинемия может быть вызвана увеличенным образова¬нием билирубина из-за гемолиза (прегепатитная желтуха), повреж¬дения паренхимы печени (интрагепатитная желтуха) или закупорки желчных протоков (постгепатитная желтуха). Наиболее часто встречается хроническая врожденная форма гипербилирубинемии с преобладающим неконъюгированным билирубином (синдром Гил¬берта). Высокие уровни билирубина наблюдаются у 60–70% но-ворожденных благодаря увеличенному послеродовому разрушению эритроцитов и отставании функции ферментов деградации били¬рубина. Общепринятые методы анализа билирубина определяют либо общий, либо прямой билирубин. Анализ прямого билирубина определяет в основном конъюгированный, растворимый в воде билирубин. Следовательно, неконъюгированный билирубин может быть оценен как разница между общим и прямым билирубином.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином (ДХА).
Принцип определения
В кислой среде, в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина, билирубин образует азосое¬динение красного цвета. Специфическая смесь детергентов делает возможным надежное и точ¬ное определение общего билирубина.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Кальция (Ca AS FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Кальций играет жизненно важную роль во многих клеточных процес¬сах: внутри клетки – в сокращении мышц и метаболизме гликогена, вне клетки – в минерализации костей, свертывании крови и передаче нервных импульсов. В плазме кальций присутствует в трех формах: свободный кальций, связанный с белками или в виде комплексов с такими анионами, как фосфат, цитрат и бикарбонат. Пониженный уровень кальция может быть связан с болезнями костей (особенно остеопорозом), болезнями почек (особенно при диализе), наруше¬ниях работы кишечника и гипопаратироидизме. Увеличение общего кальция наблюдается при гиперпаратироидизме, злокачественных болезнях с метастазами и саркоидозе. Измерение кальция также полезно для наблюдения за поступлением кальция в организм, в основном – при предотвращении остеопороза.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический тест, арсеназо III.
Принцип определения
В нейтральной среде, кальций реагирует с арсе¬назо III, образуя комплекс синего цвета. Интен¬сивность окраски пропорциональна концентра¬ции кальция. Влияние магния устраняется до¬бавлением 8-гидроксихинолин-5-сульфоновой кислоты.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма или моча.
• Не использовать EDTA-плазму.
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.


	9
	Набор реагентов для фотометрического количественного определения
Хлоридов (Chloride 21 FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Хлориды, наряду с бикарбонатами, являются наиболее важными анионами сыворотки. Вместе с натрием это наиболее осмотически активный компонент плазмы, который включен в поддержание рас¬пределе¬ния воды и анионно-катионного баланса. Концентрация хло¬ридов в сыворотке изменяется параллельно уровню натрия и обратно пропорционально уровню бикарбонатов. Увеличение значений хлори¬дов происходит при дегидратации, метаболическом ацидозе, связан¬ном с длительной диареей и потерей бикарбоната, почечной недоста¬точностью и эндокринологическими расстройствами, такими как пони¬женная или повышенная функция надпочечников. Пониженные зна¬чения наблюдаются при метаболическом ацидозе, связанном с уве¬личенным синтезом органических кислот, потерей соли при нефритах и избыточном потоотделении.
Фасовка 4х50
Метод
Фотометрический тест с использованием тио¬цианата.
Принцип определения
Хлориды высвобождают эквивалентное коли¬чество тиоцианата из тиоцианата ртути (II). Тио¬цианат образует с ионами железа комплекс красного цвета, светопоглощение которого про¬порционально концентрации хлоридов.
Исследуемые образцы
• Сыворотка или плазма..
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного определения холестерина (CHOL FS) 5 минут,  в сыворотке или плазме крови
	Холестерин – это компонент клеточных мембран, а также предшест¬венник стероидных гормонов и желчных кислот, синтезируемый клетками и получаемый с пищей  
Фасовка 4х200
Метод
Ферментативный фотометрический тест “CHOD-PAP”.
Принцип определения
Определение холестерина ферментативным гидролизом и окислением [. Окрашенный ин¬дикатор хинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида во¬дорода при каталитическом воздействии перок¬сидазы (реакция Триндера).
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения креатинина  (CREAT FS) в сыворотке или плазме крови
	Креатинин – продукт обмена веществ, выделяемый почками, главным образом, путем гломерулярной фильтрации. У здоровых людей концентрация креатинина в плазме крови практически постоянна и не зависит от потребления воды, физической нагрузки и скорости выделения мочи. Таким образом, повышенные значения креатинина в плазме всегда указывают на пониженное выделение, т.е. на нару¬шение функции почек. Клиренс креатинина позволяет оценить ско¬рость гломерулярной фильтрации, что позволяет лучше распозна¬вать почечные заболевания и наблюдать за работой почек. С этой целью креатинин измеряется одновременно в сыворотке и моче, собранной за определённый период времени.
Фасовка 4х200
Метод
Кинетический тест без депротеинизации, в соот¬ветствии с методом Яффе.
Принцип определения
В щелочном растворе пикрата креатинин обра¬зует красно-оранжевый окрашенный комплекс. Изменение окраски за фиксированное время пропорционально концентрации креатинина в образце. 
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма
• Моча
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения общего белка (ТР FS) в сыворотке или плазме крови
	Измерение общего белка является полезным при широком круге за¬¬болеваний. Снижение концентрации общего белка наблюдается при нарушениях синтеза белка в печени, потерях белка при повреж¬дениях почек, расстройствах кишечника или недостатке питания. Повышенный уровень белка имеет место при хронических воспале¬ниях, циррозе печени и обезвоживании.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический тест в соответствии с биуре¬товым методом.
Принцип определения
В щелочной среде белок с ионами меди обра¬зует комплекс сине-фиолетового цвета. Опти¬ческая плотность прямо пропорциональна кон¬центрации.
Исследуемые образцы
• Сыворотка или плазма
.Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Гамма-глютамилтрансферазы (Gamma-GT FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Гамма-глутамилтрансфераза (гамма-ГТ/ГГТ), также называемая гамма-глутамилтранспептидазой – это фермент, присутствующий в печени и желчном протоке. Он является наиболее чувстви¬тельным индикатором гепатобилиарных заболеваний. Из-за высокого отрица¬тельного прогностического значения для этих заболеваний, измере¬ние гамма-ГТ широко используется для исключения их гепатического или билиарного происхождения. Вместе с другими ферментами, такими как аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфе¬раза (АСТ) и холинэстераза, гамма-ГТ является ценным инструмен¬том для дифференциальной диагностики заболеваний печени 
Фасовка 4х200
Метод
Кинетический фотометрический тест в соответ¬ствии с методикой Зейца/Персиджина 
Принцип определения
Гамма-ГТ катализирует перенос глутаминовой кислоты на акцепторы, подобные глицилглицину, как в данном случае. При этом высвобождается 5-амино-2-нитробензоат, концентрацию которого можно измерить при 405 нм. Увеличение погло¬щения при этой длине волны прямо пропорцио¬нально активности гамма-ГТ.
L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид +
+ Глицилглицин   Гамма-глутамил-
глицилглицин + 5-Амино-2-нитробензоат
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма..
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор Tru¬Cal U. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.

	14
	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения глюкозы (GLU GOD FS fast)(5 минут) в сыворотке или плазме крови
	В основном, концентрация глюкозы в сыворотке или плазме из¬меряется для диагностики и наблюдения за ходом лечения диабета. Другие применения – это определение неонатальной гипогликемии, исключение панкреатической очаговой клеточной карциномы, а также оценка углеводного метаболизма при различных болезнях.
Фасовка 4х200
Метод
Ферментативный фотометрический тест «GOD-PAP» с использованием глюкозооксидазы.
Принцип определения
Определение глюкозы ферментативным окисле¬нием в присутствии глюкозооксидазы (ГОД). Ок¬рашенный индикатор хинонимин образуется из фенола и 4-аминоантипирина под действием пероксида водорода при каталитическом воз-действии пероксидазы (ПОД) (реакция Трин¬дера).
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма..
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U . Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения мочевины (UREA FS) в сыворотке или плазме крови
	Мочевина – это азотосодержащий конечный продукт катаболизма белка. Считается, что с повышенным уровнем содержания мочевины в крови связаны состояния гиперуремии и азотемии. Параллельное определение мочевины и креатинина в крови проводится для того, чтобы различить преренальную и постренальную азотемии. Пре¬ренальная азотемия, вызванная, например, обезвоживанием, повы¬шенным катаболизмом белка, лечением кортизолом или пониженной ренальной перфузией, приводит к повышению уровня мочевины в крови, в то время как значения креатинина остаются в пределах нор¬мы. В случае постренальных азотемий, вызванных обструкцией ури¬нарного тракта, повышается как уровень мочевины, так и креатинина, но креатинина – в меньшей степени. В случае болезней почек кон¬центрация мочевины повышается при заметном снижении скорости гломерулярной фильтрации и при поглощении белка свыше 200 г в день.
Фасовка 4х200
Метод
“Уреазный – глутаматдегидрогеназный”: фер¬ментативный УФ тест.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Плазма (не использовать гепаринат аммония!).
• Свежая моча.Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Мочевой кислоты (URIC ASID FS TOOS)
 в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Мочевая кислота и её соли являются конечными продуктами пуринового метаболизма. При подагре, наиболее общем осложнении гиперурикемии, повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови ведет к образованию вокруг суставов кристаллов моноуреата натрия. Причинами повышенных концентраций мочевой кислоты в крови – могут быть ренальные болезни с пониженной экскрецией отходов жизнедеятельности, голодание, употребление наркотиков, избыточное потребление алкоголя, а также прием некоторых медикаментов. Высокий уровень мочевой кислоты также является составной частью непрямого фактора риска коронарной болезни сердца. Гипоурикемия наблюдается очень нечасто и связывается с редкими наследственными нарушениями метаболизма.
Фасовка 4х200
Метод
Ферментативный фотометрический тест с N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин (TOOS).
Принцип определения
Мочевая кислота под действием уриказы окисляется до алантоина. Получающийся в результате реакции пероксид водорода реагирует с 4-аминоантипирином и N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидином с образованием сине-фиолетового красителя.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
• Моча.
.Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	HDL-CImmuno FS Липопротеиды высокой плотности
	Фасовка 4х200
Метод
Предыдущие определения Х-ЛПВП выполнялись осадительными методами, требующие много времени . Х-ЛПВП Иммуно FS –это гомогенный метод измерения Х-ЛПВП не требующий центрифугирования. Антитела против человеческих липопротеинов используются, чтобы связать ЛПНП, ЛПОНП ихиломикроны в комплексы антиген–антитело, в то время как ЛПВП-холестерин селективно определяется ферментативным измерением холестерина.
Исследуемый образец
Сыворотка или гепаринизированная плазма
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1  и 	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Железа (Iron FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Железо присутствует в организме как компонент гемоглобина и мио¬глобина, а также связанное с трансферрином, для его транспорта в плазме и накопления в виде ферритина. Увеличение концентрации железа может наблюдаться при гемохроматозе и повреждениях печени. Пониженный уровень железа может быть обусловлен анемией, вызванной недостаточностью всасывания (синдромом мальабсорбции) при желудочно-кишечных заболеваниях, а также потерей крови при желудочно-кишечных и сильных менструальных кровотечениях. Более подробную информацию для оценки состояния железа в организме может дать определение трансферрина и фер¬ритина.
Фасовка 4х120
Метод
Фотометрический тест с использованием фе¬рена.
Принцип определения
Связанное с трансферрином железо отщепля¬ется в кислой среде в виде трёхвалентного же¬леза и затем восстанавливается до двухвалент¬ного в присутствии аскорбиновой кислоты. Двух¬валентное железо образует с ференом окрашен¬ный синий комплекс. Его поглощение при 595 нм прямо пропорционально концентрации железа в пробе.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
•Гепаринизированная плазма
Контроли и калибраторы
.Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.
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	Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Лактатдегидрогеназы (LDH UV FS) в сыворотке  или плазме крови
	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – это фермент, состоящий из пяти различ¬ных изоферментов, катализирующих превращение L-лактата в пиру¬ват и наоборот. ЛДГ присутствует в цитоплазме всех тканей чело¬века, в высоких концентрациях в печени, сердечной и скелетных мышцах, в меньших концентрациях в эритроцитах, поджелудочной железе, почках и желудке. Увеличение активности ЛДГ обнаружи¬вается при различных патологических состояниях, таких как инфаркт миокарда, рак, болезни печени, крови или мышц. Однако, для дифференциальной диагностики, из-за отсутствия органоспецифич¬ности ЛДГ, необходимо определение её изоферментов, либо других ферментов, таких как щелочная фосфатаза или АЛТ/АСТ.
Фасовка 4х200
Метод
Оптимизированный УФ-тест согласно IFCC
 Исследуемые образцы
• Сыворотка
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	LDL-C Select FS Липопротеиды низкойплотности
	Фасовка 4х120
Метод
Метод
Ранее ЛПНП-холестерин определялся непрямым, расчетным методом, по уравнению Фридвальда, исходя из объединенных результатов результатов измерения общего холестерина, ЛПВП-холестерина и триглицеридов.  [1]. Х-ЛПНП Select FS –это г это гомогенный метод прямого измерения ЛПНП холестерина без осаждения. На первом этапе липопротеины, не относящиеся к ЛПНП, подвергаются воздействию ферментов, в то время как ЛПНП селективно защищены. На втором этапе ЛПНП освобождаются от защиты и селективно определяются с помощью цветной ферментативной реакции.
Исследуемый образец
Сыворотка или гепаринизированная плазма
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности . Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1  и 	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Магния (Mg XL FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Недостаток магния – это наиболее общее нарушение, которое может быть вызвано неправильным питанием, малабсорбцией, потерей через почки или эндокринными расстройствами. Осложнения, свя¬зан¬ные с пониженными концентрациями магния – это нейромышечная раздражимость (например, тремор, припадки) и сердечные симптомы (например, тахикардия, аритмия). Пониженные концентрации магния очень часто сопровождается понижением уровня кальция и калия. Гипомагнезимия может быть первичной причиной гипокальцемии. Повышенные уровни магния могут наблюдаться при обезвоживании, нарушениях работы почек, после приема избыточных количеств антацидов и могут быть ассоциированы со слабостью рефлексов и низким кровяным давлением 
Фасовка 4х120
Метод
Фотометрический тест с ксилидиновым синим.
Принцип определения
В щелочной среде, ионы магния образуют с кси¬лидиновым синим комплекс пурпурного цвета. В присутствии ГЭДТА, связывающей ионы каль¬ция, реакция специфична. Интенсивность пур¬пурной окраски пропорциональна концентрации магния.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Плазма.
• Спинномозговая жидкость или моча
.Контроли и калибраторы
.Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Фосфора (Phosphate FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	В организме фосфор, за редким исключением, существует только как фосфат, в основном, как неорганическое вещество, в костях, но также в клетках в виде фосфолипидов и нуклеиновых кислот, в виде адено¬зинтрифосфата, обеспечивающего аккумуляцию и перенос энер¬гии. В сыворотке он присутствует как фосфат кальция, следовательно уровень фосфора в крови связан с уровнем кальция. В основном, измерение фосфора в сыворотке и моче производится для обнару¬жения расстройств почек, костей и паращитовидных желез. Увели¬ченные концентрации обнаружены при отказе почек, гипопарати¬роидизме, псевдогипопаратироидизме и потере фосфата кальция костями и клетками. Уменьшенные значения происходят при непра¬вильном питании, гиперпаратироидизме и недостатке витамина Д. Более полную информацию можно получить дополнительным изме¬рением кальция.
Фасовка 4х200
Метод
Фотометрический УФ тест.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная плазма или моча.
.Контроли и калибраторы
.Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U . Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Калия (Potassium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Фасовка 4х100
Метод
Ферментативные фотометрические измерения 
Принцип
Пируваткиназа образуется ионами K+ в образце и следовательно катализирует дефосфорилирование фосфоенолпируват в пируват. На втором этапе пируват преобразуется в лактат за счет потребления аналога никотинамидадениндинуклеотид в H форме. Скорость уменьшения сигнала измеряемая при 340 нм пропорциональна количеству калия в образце. 
Исследуемый образец
Сыворотка или литий-гепариновая плазма.
.Контроли и калибраторы
.Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal Е. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения
Натрия (Sodium FS) в сыворотке или плазме крови в комплекте
	Фасовка 4х100
Метод 
Ферментативные фотометрические измерения
Принцип
ß-галактозиада служит катализатором в превращении o-нитрофенила-ß-D галактопиранозида (ONPG) в o-нитрофенол и галактозу. Активность ß-галактозиады зависит от концентрации натрия в образце. Увеличение поглощения при 405 нм пропорционально концентрации натрия в образце.
Исследуемый образец. 
Сыворотка или плазма (литий-гепарин)
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal Е. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.
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	Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного определения триглицеридов (TG FS)(5 минут) в сыворотке или плазме крови, 4х200 тестов
	Триглицериды – это эфиры, состоящие из глицерина и трех молекул жирных кислот. Это наиболее распространенные из существующих в природе липидов. В плазме они транспорти¬руются в комплексе с аполипопротеинами, образуя липо-протеины очень низкой плотности и хиломикроны. Содержание триглицеридов измеряют при скрининге липидного статуса для определения степени атеросклеротического риска и при мониторинге мер по снижению содержания липидов. По¬следние исследования показали, что повышенная концентрация три-глицеридов в совокупности с увеличенной концентрацией липопро¬теинов низкой плотности обусловливает особенно высокий риск ишемической болезни сердца. Вы¬сокий уровень триглицеридов часто сопровождает болезни печени, почек и поджелудочной железы.
Фасовка 4х200
Метод
Энзиматический колометрический тест с использованием глицерол-3-фосфат-оксидазы (ГПО)
Принцип определения
Определение триглицеридов после фермента¬тивного отделения от липопротеинов липазой. Окрашенный индикатор хинонимин образуется из 4-хлорфенола и 4-аминоантипирина под дей¬ствием пероксида водорода при каталитическом воздействии пероксидазы
Исследуемые образцы
• Сыворотка
• Гепаринизированная или ЭДТА плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотомет¬рических систем рекомендуется калибратор TruCal U. Для внутреннего конт¬роля качества с каждой серией образцов прово¬дите измерения контрольных сывороток TruLab N и P.	    
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	Набор реагентов Antistreptolysin О FS   
Антистрептолизин
	Фасовка 4х100
Метод анализа
Иммунотурбидиметрический метод, анализ усиленный частицами
Принцип определения
Определение концентрации ASO посредством фотометрического измерения реакции антиген - антитело между латексными частицами, покрытыми стрептолизином О, и антителами к стрептолизину О, присутствующими в образце.
Исследуемые образцы
Сыворотка 
Калибраторы и контрольные образцы
Для калибровки рекомендуется калибратор TruCal ASO. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерение контрольных сывороток Контрольная сыворотка Белок (Уровень 1) и Контрольная сывороткаБелок (Уровень 2льная сывороткаБелок (Уровень 1) 
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	CRP FS С-реактивный белок
	Фасовка 4х200
Метод
Иммунонефелометрический тест
Принцип
Определение концентрации СРБ путем фотометрического измерения реакции «антиген – антитело» между антителами к человеческому СРБ и СРБ присутствующего в образце.
Исследуемый образец
Сыворотка или гепаринизированная плазма или ЭДТА-плазма.
Калибраторы и контроли
Для калибровки требуется набор калибраторов TruCal СРБ. Для внутреннего контроля качества необходимо проводить измерения TruLab СРБ или протеинового контроля TruLab. 
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	Набор реагентов CRP U-hs FS  С-реактивный белок U-hs
	Фасовка 4х100
Метод
Иммунотурбидиметрический тест, с двумя возможными вариантами применения. Универсальный вариант (U) характеризуется чрезвычайно широким спектром определения (0,3–350 мг/ л) при малом объеме образца. Высокочувствительный вариант (hs) рекомендуется для образцов с концентрацией, ниже, чем 20 мг/л и когда требуется высокая точность и хорошее качество измерений в диапазоне 0,05 – 20 мг/л.
Принцип определения
Определение концентрации CRP методом кинетики фиксированного времени путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между антителами к человеческому CRP, иммобилизованными на полистироловых частицах, и присутствующим в образце CRP.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.
Калибраторы и контроли
Для калибровки рекомендуется использовать набор калибраторов TruCal CRP U.. Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов необходимо измерять контрольные сывортоки TruLab CRP или TruLab Protein
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	Набор реагентов оneHbA1с  
Гликозилированный гемоглобин
	Гемоглобин A1c (HbA1c) представляет собой гликозилированный гемоглобин (гликогемоглобин), образующийся в результате неферментативной реакции между глюкозой и исходным гемоглобином.
 Фасовка 4х100
Метод
Иммунотурбидиметрический тест по конечной точке с сенсибилизацией частицами и непосредственным определением HbA1c без измерения общего гемоглобина.
Принцип определения
Общий гемоглобин и HbA1c гемолизированной крови соединяются с латексными частицами реагента R1, обладая одинаковым сродством к ним. Для каждого из этих веществ связанное количество пропорционально концентрации в крови.
К связанному латексными частицами HbA1c присоединяются мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c (реагент R2). Содержащиеся в реагенте R3 козьи поликлональные антитела к мышиному IgG взаимодействуют с мышиными антителами, что приводит к агглютинации. Измеряемое поглощение света пропорционально количеству HbA1c, связанному с латексными частицами, которое, в свою очередь, пропорционально проценту HbA1c в пробе.
Исследуемые образцы
• Цельная кровь с добавлением ЭДТА.
Калибраторы и контроли
Для калибровки автоматических фотометров рекомендуется набор калибраторов TruCal HbA1c. 
Для внутреннего контроля качества необходимо с каждой серией образцов проводить измерение контрольной сыворотки TruLab HbA1c.
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	Набор реагентов Rheumatoid Factor FS  
Ревматоидный фактор  
	Ревматоидные факторы (РФ) – это группа антител, принадлежащих ко всем классам иммуноглобулинов (Ig), направленных против Fc фрагмента измененного или связанного IgG [1]. Диагностические тесты для определения РФ в основном идентифицируют РФ класса IgM, образующиеся при некоторых ревматических болезнях в основном воспалительного происхождения 
[bookmark: _GoBack]Фасовка 4х100
Метод
Иммунотурбидиметрический тест.
Принцип определения
Определение концентрации РФ по конечной точке путем фотометрического измерения реакции антиген–антитело между IgG, агрегированного теплом, и присутствующими в образце РФ.
Исследуемые образцы
• Сыворотка.
• Гепаринизированная или ЭДТА-плазма.
Контроли и калибраторы
Для калибровки автоматизированных фотометрических систем рекомендуется набор калибраторов TruCal RF. Значения калибраторов определены по эталонному препарату 1-го Британского Стандарта 64/002.
Для внутреннего контроля качества с каждой серией образцов проводите измерения контрольной сыворотки TruLab Protein.
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	TruCal CRP U Калибратор  С-реактивный белок U
	TruCal CRP U – набор из пяти стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки теста на CRP (CRP U-hs) в сверхчувствительном диапазоне.
Калибраторы TruCal CRP hs поставляются в жидком виде и готовы к использованию. 
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	TruCal  АSO Калибратор АSO
	TruCal ASO – набор из пяти стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изго-товленный на основе человеческой сыворотки. 
Калибраторы TruCal ASO поставляются в жидком виде и готовы к использованию.
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	TruCal CRP Калибратор  С-реактивный белок
	TruCal CRP  – набор из 5 стабильных жидких  калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки в широком диапазоне теста на CRP. Калибраторы TruCal CRP  поставляются в жидком виде и готовы к использованию
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	Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного определения TruCal E 
Общий мультикалибратор для натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови
	TruCal E – набор  стабильных жидких  калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки в широком диапазоне теста на для натрия, калия и хлорида 21 в сыворотке или плазме крови.   Калибратор TruCal E поставляется в жидком виде и готовым к использованию
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	TruCal HbA1 cliquid Калибратор Гликозилированный гемоглобин (жидкий)
	TruCal HbA1c представляет собой набор из 4 стабильных жидких калибраторов различных уровней (на основе человеческих эритроцитов). 
Калибраторы TruCal HbA1c поставляются в жидком виде и готовы к использованию 
Значения калибраторов
Номинальные значения калибраторов определены по эталонным препаратам IFCC. 

	36
	TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности
	TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности представляет собой набор из 3 стабильных жидких калибраторов различных уровней Калибраторы TruCal липопротеидов высокой и низкой плотности поставляются в жидком виде и готовы к использованию  
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	TruCal Protein Калибратор  белок
	TruCal Protein Калибратор  белок представляет собой набор из 5 стабильных жидких калибраторов различных уровней Калибраторы TruCal Protein Калибратор  белок поставляются в жидком виде и готовы к использованию  
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	TruCal RF  Калибратор Ревматоидный фактор
	TruCal RF  Калибратор Ревматоидный факторпредставляет собой набор из 5 стабильных жидких калибраторов различных уровней  TruCal RF  Калибратор Ревматоидный факторпоставляются в жидком виде и готовы к использованию  
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	TruCal U Мультикалибратор 
	TruCal U – лиофилизированный мультикалиб¬ратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки. TruCal U Мультикалибратор поставляется в жидком виде и готовы к использованию  
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	TruLab HbA1с Level  1 Контрольная сыворотка Гликозилированный  гемоглобин ( Уровень 1)
	Контроль гликозилированного гемоглобина представляет собой контрольную сыворотку на основе человеческих эритроцитов. Концентрация гликозилированного гемоглобина в TruLab HbA1c liquid уровень 1 соответствует физиологическим значениям. 
TruLab HbA1c поставляются в жидком виде и готовы к использованию.
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	TruLab HbA1с Level  2 Контрольная сыворотка Гликозилированный  гемоглобин ( Уровень 2)
	Контроль гликозилированного гемоглобина представляет собой контрольную сыворотку на основе человеческих эритроцитов. Концентрация гликозилированного гемоглобина в TruLab HbA1c liquid уровень 2 соответствует физиологическим значениям. 
TruLab HbA1c поставляются в жидком виде и готовы к использованию.
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	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1
	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1 – специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазону. TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 1поставляются в жидком виде и готовы к использованию.
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	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2
	TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2– специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазону. TruLab L Контрольная сыворотка Уровень 2 поставляются в жидком виде и готовы к использованию. 
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	TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма 
	TruLab N – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений.
Универсальная контрольная сыворотка TruLab N – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Все доноры индивидуально про¬верены на отсутствие  HBsAg и антител против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, обращаться с данной сывороткой необходимо с теми же мера¬ми предосторожности, как и с образцами па¬циентов.
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	TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, патология
	TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений.
Универсальная контрольная сыворотка TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человечес¬кой сыворотки. Все доноры индивидуально про¬верены на отсутствие HBsAg и антител против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, обращаться с данной сывороткой необходимо с теми же ме¬рами предосторожности, как и с образцами па¬циентов.
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	TruLab Protein Level 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1)
	TruLab Protein Level 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1)– специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазону TruLab Protein Level 1Контрольная сывороткаБелок (Уровень 1) поставляется в жидком виде и готовы к использованию.
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	TruLab Protein Level 2 Контрольная сывороткаБелок (Уровень 2)
	TruLab Protein Level 2 Контрольная сывороткаБелок (Уровень 2)– специальная лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, используется для контроля качества при анализе липидов и аполипопротеинов. Концентрация анализируемых компонентов соответствует нормальному диапазону TruLab Protein Level 2 Контрольная сыворотка Белок (Уровень 2) поставляется в жидком виде и готовы к использованию.
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	Cleaner  А, Чистящее средство А  
	Чистящее средство А для для автоматического биохимического анализатора Respons 920
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	Cleaner  В, Чистящее средство В 
	Чистящее средство В для для автоматического биохимического анализатора Respons 920
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	Cleaner respons 920, Чистящее средство
	Cleaner Respons 920, Чистящее средство для для автоматического биохимического анализатора Respons 920
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