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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                        "02" февраля 2018 год.



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области», находящейся по адресу : Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, объявляет о проведении закупа запроса ценовых предложений по закупу  изделия медицинского назначения  на шовные материалы на 2018 год, на общую сумму 1 262 000(один миллион двести шестьдесят две тысячи  ) тенге,00 тиын.
       Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729.
        Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении№1,№2
        Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми  предложениеми: до 17-30 часов 08 февраля   2018 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 08:30 часов 09 февраля 2018 года, по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет.
Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений" и "Не вскрывать до 08 часов 30 минут 09февраля 2018 года.
        Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
        Требуемый срок поставки до 31.12.2018г. по устной заявке заказчика  после заключения договора.
       Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295




Директор                                                     Нурбаев Р.М.


Приложение №1       
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена
	Кол-во
	Сумма

	1
	Кетгут №0 диаметр иглы 30 мм 75 см
	шт
	800,00
	300
	240 000,00

	2
	Кетгут №2/0 диаметр иглы 25 мм 75 см
	шт
	800,00
	270
	216 000,00

	3
	Кетгут №3/0 диаметр иглы 20 мм
	шт
	800,00
	400
	320 000,00

	4
	Капрон №0 диаметр иглы 30мм
	шт
	400,00
	650
	260 000,00

	5
	Капрон №3/0 диметр иглы 20 мм
	шт
	400,00
	350
	140 000,00

	6
	Нить хирургическая полиэфир №1
	шт
	600,00
	10
	6 000,00

	7
	Кетгут №4/0 диаметр иглы 17 мм
	шт
	800,00
	100
	80 000,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	1 262 000,00






   Директор                                                     Нурбаев Р.М.























Приложение №2
	№
	[bookmark: _GoBack]Наименование
	Техническая спецификация
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм., в тенге
	Кол-во
	Сумма, в тенге

	1
	ИАКПл-1/2-35-К - 4 (0) Кетгут простой /75
	Рассасывающаяся хирургическая нить, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения прочно скрепленная с атравматической иглой, изготовленной из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие - Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. 
Срок рассасывания: через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити рассасываются в зависимости от диаметра и области применения, по прошествии 35-120 суток. 
Метрический размер 4, условный размер 0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 34,5 до 35,5мм. Нити расположены на каркасе, помещены в двойную упаковку, состоящую из внутреннего полимерного пакета, заполненного консервирующим спиртоглицериновым раствором обеспечивающей сохранение эластичности, и бумажно-полимерной упаковки.
Групповая упаковка (коробка) содержит 20 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	800,00
	300
	240 000,00

	2
	ИАКПл- 1/2-30-К х 3,5 (2/0) Кетгут простой/75
	Рассасывающаяся хирургическая нить, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения прочно скрепленная с атравматической иглой, изготовленной из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие - Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. 
Срок рассасывания: через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити рассасываются в зависимости от диаметра и области применения, по прошествии 35-120 суток. 
Метрический размер 3,5, условный размер 2/0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 29,5 до 30,5мм. Нити расположены на каркасе, помещены в двойную упаковку, состоящую из внутреннего полимерного пакета, заполненного консервирующим спиртоглицериновым раствором обеспечивающей сохранение эластичности, и бумажно-полимерной упаковки.
Групповая упаковка (коробка) содержит 25 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	800,00
	270
	216 000,00

	3
	ИАКПл- 1/2-25-К х 3 (3/0) Кетгут простой/75
	Рассасывающаяся хирургическая нить, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения прочно скрепленная с атравматической иглой, изготовленной из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие - Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. 
Срок рассасывания: через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити рассасываются в зависимости от диаметра и области применения, по прошествии 35-120 суток. 
Метрический размер 3, условный размер 3/0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 24,5 до 25,5мм. Нити расположены на каркасе, помещены в двойную упаковку, состоящую из внутреннего полимерного пакета, заполненного консервирующим спиртоглицериновым раствором обеспечивающей сохранение эластичности, и бумажно-полимерной упаковки.
Групповая упаковка (коробка) содержит 25 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. 
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	800,00

	400
	320 000,00

	4
	ИАКПл- 1/2-30-К х 3,5 (0) Капрон крученая, белая/75
	Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся, изготовленная из материала «Полиамид» с атравматической иглой, изготовленная из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Цвет – белый. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие – Ra  менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. Нити в отрезке или нити с иглой располагаются на бумажных или полимерных носителях и помещаются в индивидуальную бумажно-полимерную упаковку.
Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 29,5 до 30,5мм.
Групповая упаковка (коробка) содержит 25 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. 
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	400,00
	650
	260 000,00

	5
	ИАКПл- 1/2-20-К х 2 (3/0) Капрон крученая, белая/75
	Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся, изготовленная из материала «Полиамид» с атравматической иглой, изготовленная из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Цвет – белый. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие – Ra  менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. Нити в отрезке или нити с иглой располагаются на бумажных или полимерных носителях и помещаются в индивидуальную бумажно-полимерную упаковку.
Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 19,5 до 20,5мм.
Групповая упаковка (коробка) содержит 20 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. 
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	400,00
	350
	140 000,00

	6
	ИАКПл-Н х 4 (1) Полиэфир  крученая, /1000
	Нить хирургическая ПОЛИЭФИР ,зеленая или белая полиэфирная, нерассасывающаяся, крученая,  изготовленные из материала «Полиэфир». Нити биологически инертны, имеют высокую прочность, хорошие манипуляционные свойства. Не подвергаются изменениям в тканях организма. Инкапсулируются фиброзной соединительной тканью. Изделия поставляются стерильными, в виде нитей в отрезках. Нити в отрезке располагаются на бумажных или полимерных носителях и помещаются в индивидуальную полимерную упаковку. 
Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее и не более 1000см. Без иглы. Групповая упаковка (коробка) содержит 10 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. 
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.

	шт
	600,00
	10
	6 000,00

	7
	ИАКПл- 1/2-25-К х 2(4/0) Кетгут простой/75
	Рассасывающаяся хирургическая нить, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения прочно скрепленная с атравматической иглой, изготовленной из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие - Ra менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления. 
Срок рассасывания: через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити рассасываются в зависимости от диаметра и области применения, по прошествии 35-120 суток. 
Метрический размер 2, условный размер 4/0. Длина нити не менее и не более 75см. Игла колющая, ½ окружности, от 24,5 до 25,5мм.
Групповая упаковка (коробка) содержит 20 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. 
Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет с даты изготовления.
	шт
	800,00
	100
	80 000,00

	
	
	Итого
	
	
	
	1 262 000,00



Старшая медсестра                                             Тулбасиева Г.К.
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