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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                        "01" марта 2018 год.



ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области», находящейся по адресу : Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, объявляет о проведении закупа запроса ценовых предложений по закупу  изделия медицинского назначения для эндоскопических услуг на 2018 год, на общую сумму 565 000(пятьсот шестьдесят пять тысяч ) тенге,00 тиын.
       Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729.
        Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в приложении№1.
        Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми  предложениеми: до 12-00 часов 07 марта   2018 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14:00 часов 07 марта 2018 года, по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет.
Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений" и "Не вскрывать до 14 часов 00 минут 07 марта 2018 года.
        Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
        Требуемый срок поставки до 31.12.2018г. по устной заявке заказчика  после заключения договора.
       Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295




Директор                                                     Нурбаев Р.М.


Приложение №1
	№
	Наименование товара
	Тех.характеристика
	Ед. изм.
	Цена, тенге
	Кол-во
	Сумма, 
тенге

	1
	Захватывающие щипцы тип Крокодилы с зубцами, автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц».  Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см.
	Захватывающие щипцы тип Крокодилы с зубцами, автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц».Цветовой код Желтый.  Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см, для удобства доктора  длина рукоятки должна быть 110 мм, с внутреннем диаметром кольца не более 250 мм. Диаметр захватывающей части инструмента должен быть 1.8 мм. Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 410,  420, 304, 316. -1 шт.
	шт
	190 000,00
	1
	190 000,00

	2
	Захватывающие щипцы тип Корзина (Малые), автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц». Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см.
	Захватывающие щипцы тип Корзина (Малые), автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц».Цветовой код Желтый.  Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см, для удобства доктора  длина рукоятки должна быть 110 мм, с внутреннем диаметром кольца не более 250 мм. Диаметр захватывающей части инструмента должен быть 1.8 мм. Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 410,  420, 304, 316. -1 шт.
	шт
	180 000,00
	1
	180 000,00

	3
	Биопсийные щипцы тип Ложкообразные, автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц».Цветовой код Желтый.  Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см.
	Биопсийные щипцы тип Ложкообразные, автоклавируемые с захватывающим механизмом тип «Шприц».Цветовой код Желтый.  Рабочий диаметр инструмента должен быть не более 1.8  мм.  Рабочая длина инструмента должна быть 160 см, для удобства доктора  длина рукоятки должна быть 110 мм, с внутреннем диаметром кольца не более 250 мм. Диаметр захватывающей части инструмента должен быть 1.8 мм. Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 410,  420, 304, 316. -1 шт.
	шт
	190 000,00
	1
	190 000,00

	Итого сумма:
	
	
	
	
	565 000,00
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