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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                                     "03" апреля  2019 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2. Информация о закупе медицинской технике указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров и их техническая характеристика).
3.  Сроки и условия поставки:  в течении 25  календарных дней с даты  подписания договора Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
4. Место поставки товара: склад  ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты  представляются по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10 ч. 00 мин. 09 апреля  2019 г.
7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов 09 апреля 2019 года по следующему адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, № 505 кабинет.
8. К объявлению об осуществлении закупок медицинской техники способом запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1).
9. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора закупа, технической спецификацией закупаемых товаров.
10.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,  утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года             № 1729.
11. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
-наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
-наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
-наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
12.  Решение об утверждении итогов медицинской технике способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
13. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                  

   Директор                                                               Нурбаев Р.М.

Приложение №1
Перечень закупаемых медицинской техники  на 2019 год.
	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование лекарственного средства ( международное непатентованное название или состав)
	Характеристика
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	ГКП на ПХВ «АРДКБ» 
	Проявочный процессор HQ-350XT
	Формат пленки: мин.7,5х15см, макс.35х43 
Тип пленки: листовая общей рентгенологии, специализированные, компьютерных томографов
Время процесса, регулируется 90-160 сек.
Скорость протяжки 556мм/мин (при времени проявления 25с)
Производительность снимков (при 90-секундном времени процесса) 24х30см-129 снимков/час, 35х43см-70 снимков/час
Время проявления, регулируется: 25-46с
Температура проявителя, регулируется 20-40с
Температура сушки 40-65с
Емкости танков проявитель/фиксаж/вода 5,5/5,5/5,5л
Расход растворов, не более (регулируется) 20-200мл/0,5кв.м
Расход воды 2л/мин во время обработки 0л/мин ждущий режим
Энергопотребление 1,6  Квт/час во время обработки 0,5 Квт/час в ждущем режиме
Габаритные размеры (л/ш/в) 86х58х52см
Вес (пустой/ с реактивами) 35/60кг
Электропитание 220-240в;10А;50/60Гц
Подвод воды (диаметр, давление) 3/4; 2-10 бар
Комплектация: Процессор, стол под процессор, фильтр для воды, комплект проявителя и фиксажа, инструкция на русском языке.

	шт
	1
	1 430 000
	1 430 000,00
	В течении 25 (двадцати пяти)
календарных дней после подписания договора
	ГКП на ПХВ «АРДКБ "

	2
	
	Микроскоп MX100
	• Лабораторный бинокулярный микроскоп
• Компенсационная бинокулярная головка
• Револьвер на 4 объектива
• Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
• Встроенное светодиодное (LED) освещение 12 В, 3 Вт с регулировкой
• Противогрибковое покрытие оптики
• Оптимальный микроскоп для вашей лаборатории
Увеличение до 1000х
Визуальная насадка бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55–75 мм
Окуляры широкопольные WF 10х/18 мм
Штатив металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 270x300 мм с резиновыми ножками
Револьвер объективов реверс-револьвер, 4 позиции для объективов
Набор объективов ахроматические полуплан объективы 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 (подпружиненный), 100x/1,25 (подпружиненный, масляная иммерсия)
Предметный столик  механический двухкоординатный градуированный, рукоятка справа, 135х140 мм
Конденсор Аббе регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1,25, с держателем фильтров
Фокусировка  коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене
механизм регулировки плавности хода
Источник света  LED, 12 Вт, постоянный ток 3 В
Источник питания встроенный в штатив блок питания, 220 В, 6 В, 20 Вт, регулируемый
Электропитание 220 В, 50 Гц
Рабочая температура, влажность 18–35 °С, менее 85 %
Габариты, вес 30x30x39 см, 7 кг

	шт
	1
	800 000
	800 000,00
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	2 230 000,00
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