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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                                     "20" февраля  2019 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2. Информация о закупе на изделия медицинского назначения,  указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров).
3.  Сроки и условия поставки:  в течении 5 календарных дней с даты  получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
4. Место поставки товара: склад  ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
5. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты  представляются по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 17 ч. 30 мин. 26 февраля  2019 г.
7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09.30 часов 27 февраля 2019 года по следующему адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, № 505 кабинет.
8. К объявлению об осуществлении закупок на изделия медицинского назначения ,способом запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1), форма ценового предложения (Приложение №2) и являются неотъемлемой частью настоящего объявления.
9. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора закупа, технической спецификацией закупаемых товаров.
10.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно Приложения 2 к настоящему объявлению, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,  утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года             № 1729.
11. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
-наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
-наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
-наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
12.  Решение об утверждении итогов изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
13. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                  

   Директор                                                               Нурбаев Р.М.
		Приложение №1
Перечень закупаемых товаров до шестидесятидневной потребности на 2019 год, на основании уведомления единого дистрибьютора.
	№ лота
	Наименование 
	Характеристика
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге
	Срок поставки
	Место поставки

	1
	Зонд желудочные №6FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000 Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	100
	141,79
	14 179,00
	В течении 5 (пяти) календарных дней по заявке Заказчика
	ГКП на ПХВ «АРДКБ "

	2
	Зонд желудочные №8FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000 Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	200
	141,79
	28 358,00
	
	

	3
	Зонд желудочные №10FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	200
	141,79
	28 358,00
	
	

	4
	Зонд желудочные №12FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000 Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	220
	141,79
	31 193,8
	
	

	5
	Зонд желудочные №14FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000 Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	200
	141,79
	28 358,00
	
	

	6
	Зонд желудочные №16FR
	Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН), 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длинной (мм) 800,1000 Неперегибаемая. Цветной идентификационный код. Эластичноге ПВХ. Наконечник длинной 34мм,диаметр конечного внуреннего 4мм. Конец трубки сферической формы, или  со сдвинутыми отверстиями на растоянии 9-12 мм
	шт
	200
	141,79
	28 358,00
	
	

	7
	Зонд энтерального питания №6СН
	Зонд для энтерального питания, стерильный, однократного применения, размерами (Ch) 4.5.6.8.10.12; длинной 400, 1000 (мм).Изготовлен из эластичного ПВХ, матовая наружная поверхность цветной идентификационный код, два боковых отверстия D2-D3с градуировкой, с рентгеноконтрастной полоской, с рентгеноконтрастной полоской 
	шт
	500
	89,80
	44 900,00
	
	

	8
	Зонд энтерального питания №8 СН
	Зонд для энтерального питания, стерильный, однократного применения, размерами (Ch) 4.5.6.8.10.12; длинной 400, 1000 (мм).Изготовлен из эластичного ПВХ, матовая наружная поверхность цветной идентификационный код, два боковых отверстия D2-D3 с градуировкой, с рентгеноконтрастной полоской, с рентгеноконтрастной полоской 
	шт
	500
	89,80
	44 900,00
	
	

	9
	Зонд энтерального питания №10 СН
	Зонд для энтерального питания, стерильный, однократного применения, размерами (Ch) 4.5.6.8.10.12; длинной 400, 1000 (мм).Изготовлен из эластичного ПВХ, матовая наружная поверхность цветной идентификационный код, два боковых отверстия D2-D3 с градуировкой, с рентгеноконтрастной полоской, с рентгеноконтрастной полоской 
	шт
	200
	89,80
	17 960,00
	
	

	10
	Зонд энтерального питания №12 СН
	Зонд для энтерального питания, стерильный, однократного применения, размерами (Ch) 4.5.6.8.10.12; длинной 400, 1000 (мм).Изготовлен из эластичного ПВХ, матовая наружная поверхность цветной идентификационный код, два боковых отверстия D2-D3 с градуировкой, с рентгеноконтрастной полоской, с рентгеноконтрастной полоской 
	шт
	100
	89,80
	8 980,00
	
	

	11
	Катетер аспирационный 6СН
	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, стерильный, однократного применения, размерами (CH) 5,6,8,10,12,14,16,18 длинной (мм) 400 и 600.Переключатель вкл / выкл, Встроенный фитинг.Порт для инъекций. Заглубляемая трубка с ноконечником имеющие отверстия  с шагом 12мм
	шт
	300
	95
	28 500,00
	
	

	12
	Катетер аспирационный 8СН
	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, стерильный, однократного применения, размерами (CH) 5,6,8,10,12,14,16,18 длинной (мм) 400 и 600.Переключатель вкл / выкл, Встроенный фитинг.Порт для инъекций. Заглубляемая трубка с ноконечником имеющие отверстия  с шагом 12мм
	шт
	500
	95
	47 500,00
	
	

	13
	Катетер аспирационный 10СН
	Аспирационный катетер с вакуум-контролем, стерильный, однократного применения, размерами (CH) 5,6,8,10,12,14,16,18 длинной (мм) 400 и 600.Переключатель вкл / выкл, Встроенный фитинг.Порт для инъекций. Заглубляемая трубка с ноконечником имеющие отверстия  с шагом 12мм
	шт
	200
	95
	19 000,00
	
	

	14
	Катетер Нелатон 6FR
	Катетер Нелатона, размерами (СН) 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 длинной (мм)180,400, стерильный однократного применения
Изготовленный из полиамида. Катетер оснащен мандреном , выполненным из нержавеющей стали, Иглой со втулкой, расположенной в проксимальном отделе катетера. 
	шт
	80
	80,34
	6 427,2
	
	

	15
	Катетер Нелатон 8FR
	Катетер Нелатона, размерами (СН) 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 длинной (мм)180,400, стерильный однократного применения
Изготовленный из полиамида. Катетер оснащен мандреном , выполненным из нержавеющей стали, Иглой со втулкой, расположенной в проксимальном отделе катетера. 
	шт
	100
	80,34
	8 034,00
	
	

	16
	Катетер Нелатон 10FR
	Катетер Нелатона, размерами (СН) 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 длинной (мм)180,400, стерильный однократного применения
Изготовленный из полиамида. Катетер оснащен мандреном , выполненным из нержавеющей стали, Иглой со втулкой, расположенной в проксимальном отделе катетера. 
	шт
	100
	80,34
	8 034,00
	
	

	17
	Катетер Нелатон 12FR
	Катетер Нелатона, размерами (СН) 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 длинной (мм)180,400, стерильный однократного применения
Изготовленный из полиамида. Катетер оснащен мандреном , выполненным из нержавеющей стали, Иглой со втулкой, расположенной в проксимальном отделе катетера. 
	шт
	100
	80,34
	8 034,00
	
	

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	401 074,00
	 
	 


		              



Директор                                                                   Нурбаев Р.М.


Приложение 2 к объявлению

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____
	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения
	

	2
	Страна происхождения
	

	3
	Завод-изготовитель
	

	4
	Единица измерения
	

	5
	Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	

	6
	Количество
	

	7
	Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	



_________ Печать (при наличии) _______________________________________
Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

[bookmark: _GoBack]Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.
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