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 Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
           п.Отеген батыр                                                                                                     "05" мая 2020 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «АРДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течении 5 календарных дней с даты  получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
6.Сумма закупки: 4 551 250,00(Четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) тенге 00 тиын.
7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений, к способу запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1).
8. Название объявления: Закуп расходных материалов и  медицинских изделий 
9. Срок начала приема заявок: 05 мая 2020года
10.Срок окончания приема заявок: 11 мая  2020 года 09 часов 00 минут
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 мая 2020 года 11 часов 00 минут
12. Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора закупа, технической спецификацией закупаемых товаров.
13.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. 
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:
-наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,
-наименование, адрес местонахождения организатора закупок,
-наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                  
 Директор                                                               Нурбаев Р.М.

Приложение №1
Перечень закупаемых товаров на 2020 год.
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге

	1
	Фильтр ИВЛ(антибактериальный, противовирусный, влагозащищенный) для аппарата.
	Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом НМЕ, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%,  вирусной фильтрации 99,9998%,
	шт
	500
	1650
	825 000,00

	2
	Система аспирационная закрытая размеры 7-12 для аппарата ИВЛ
	Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, педиатрическая с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 7 Fr/2,3мм, длина 35,5см. Комплект прямых адаптеров для э/т  трубки: 3,0-3,5-4,0мм.
	шт
	100
	19950
	      1 995 000,00

	3
	Система аспирационная закрытая размеры 7-12 для аппарата ИВЛ
	Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, педиатрическая с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 10 Fr/3,3мм, длина 40,5см. Комплект прямых адаптеров для э/т  трубки: 4,5-5-5,5мм.
	шт
	25
	19950
	498 750,00

	4
	Система аспирационная закрытая размеры 7-12 для аппарата ИВЛ
	Закрытая аспирационная (санационная) система 72 часовая, для взрослых с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 12 Fr/4мм, длина 54см.  Комплект прямых адаптеров для э/т трубки: 7,0-7,5-8,0-8,5-9,0мм.
	шт
	25
	26500
	662 500,00

	5
	Переходник контура, гофрированный для аппарата ИВЛ
	Держатель  катетера, в комплекте: (трубка гофрированная удлиняемая -  15 см, двухповоротный коннектор, вращаюшийся на 360°, коннектор для пациента 22М/15F, вентиляционный конектор 22F)
	шт
	100
	2250
	225 000,00

	6
	Емкость для взятия промывных вод 500мл
	Емкость горизонтальная цилиндрическая, объем 50 литров, 575х450х400
	шт
	10
	34500
	345 000,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	4 551 250,00
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