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 Объявление  о проведении закупа способом запроса ценовых предложений в соответсвии с Правил организации и
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных  продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помщи и (или) в системе обязательного социального  медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее-Правила)
           п.Отеген батыр                                                                                                     "25" января 2022 год.


1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области»
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «АРДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течении 3(трех) календарных дней с даты  получения заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
6.Сумма закупки:5 166 640,00(Пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) тенге 00 тиын.
7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений, к способу запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются перечень закупаемых товаров  (Приложение №1).
8. Название объявления: Закуп медицинских изделий 
9. Срок начала приема заявок: 25 января 2022года
10.Срок окончания приема заявок: 31 января 2022 года 08 часов 30 минут
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 31 января  2022 года 10 часов 30 минут
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. 
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                   Директор                                                               Нурбаев Р.М.

Приложение №1
Перечень закупаемых товаров на 2022 год.
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.
изм
	кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге

	1
	Нить хирургическая нерассасывающаяся  -капрон  белая (нить капроновая, полиамидная), плетеная неокрашенная, линтекс условный номер USP №0, метрический размер 3,5,длина нити 75см с атравматической иглой колющей не менее 34,5 и не более 35,5мм, изгиб 1/2 однократного применения, стерильная 
	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид» прочно скрепленные с 1  атравматической иглой, изготовленными из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине, изогнутыми, (1/2,  окружности), различной длины (75см), с различным профилем сечения и заточкой острия (колющая).  Твердость игл НV 4900-6475 Н/мм2. Параметры шероховатости на стержне и острие – Ra  менее 0,32 мкм. Острота колющей части иглы менее 0,025 мм. Средний ресурс игл - не менее 50 проколов. Диаметр иглы в зоне крепления нити менее 1,15 диаметра игл в начале зоны крепления.
	шт
	400
	500
	200 000,00

	2
	Нить хирургическая нерассасывающаяся-капрон белая (нить капроновая, полиамидная), плетеная, неокрашенная, линтекс условный номер USP №2/0, метрический размер 3; длина нити 75см, с атравматической  колющей иглой не менее 24,5мм и не более 25,5мм , изгиб 1/2 однократного применения, стерильная
	
	шт
	200
	500
	100 000,00

	3
	Нить хирургическая шовная-кетгут простая, мононить, неокрашенная, рассасывающаяся USP №2/0, метрический размер 3,5; длина нити 75 см с атравматической колющей иглой не менее 34,5 мм и не более 35,5мм, изгиб 1/2 
	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут простые через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити  рассасываются в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток.
	шт
	100
	700
	70 000,00

	4
	Нить хирургическая шовная -кетгут простая, мононить, неокрашенная, рассасывающаяся, USP №3/0 метричность 3; длина нити 75см с атравматической колющей иглой  не менее 24,5мм и не более 25,5 мм, изгиб  1/2 
	
	шт
	500
	700
	350 000,00

	5
	Нить хирургическая шовная -кетгут простая, мононить, неокрашенная, рассасывающаяся USP №4/0, метрический размер 2; длина нити 75см с атравматической колющей иглой не менее 19,5 мм и не более 20,5мм, изгиб  1/2 
	
	шт
	300
	700
	210 000,00

	6
	Нить хирургическая шовная -кетгут простая, мононить, неокрашенная, рассасывающаяся USP №0, метрический размер 4; длина нити 75см с атравматической колющей иглой не менее 34,5 и не более 35,5мм, изгиб  1/2
	
	шт
	100
	700
	70 000,00

	7
	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиламентная (синяя),                                                                                                                                                         игла, колющая 3/8окр USP 4/0 (1,5) 2xTR17mm длина нити 75cm
	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая (не менее 99%), монофиламентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране (пигмент-синии CI.61568 не более 1%). Толщина нити USP 4/0   M1,5 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 75cm две иглы 2xTR 17mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид.
	шт
	180
	2500
	450 000,00

	8
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 2/0 (M3) колющая - точка конуса 1/2 длина нити     75сm фиолетовая HR 26mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 2/0 (M3)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 45 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид.
	шт
	1120
	1160
	1 299 200,00

	9
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 3/0  (M2)  колющая - точка конуса 1/2 длина нити     75сm фиолетовая HR 22mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 3/0 (M2)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 22 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид.
	шт
	1300
	1160
	1 508 000,00

	10
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 4/0  (M1,5)  колющая - точка конуса 1/2 длина нити     75сm фиолетовая HR 17mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 4/0 (M1,5)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид.
	шт
	700
	1160
	812 000,00

	11
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 5/0  (M1)  колющая - точка конуса 1/2 длина нити     75сm фиолетовая HR 13mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 5/0 (M1)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид.
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