Объявление от 27.01.2023 года 
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области» объявляет об осуществлении закупа  реагентов и расходных материалов для автоматического биохимического анализатора BS-200E  на 2023 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375  (далее – Правила)
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «АРДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  ежеквартально  по  заявки от Заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности .
6.Сумма закупки: см.приложение №1 
 7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений
8. Название объявления: Закуп реагентов и расходных материалов для автоматического биохимического анализатора BS-200E
9. Срок начала приема заявок: с 27 января  2023года
10.Срок окончания приема заявок: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, на 5 этаж в 505 кабинет до 02 февраля  2023 года  10  часов 00 минут.
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 02 февраля  2023 года 12 часов 00 минут. 
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13.Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. 
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок www.ardkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295                    Директор                                                               Нурбаев  Р.М.
Приложение №1
Перечень закупаемых реагентов и расходных материалов для автоматического биохимического анализатора BS-200E
	№ лота
	Наименование товара*
	Ед. измерения
	Кол-во, объем
	Цена за лоты
	Техническая характеристика
	Сумма,  выделенная для закупок способом запроса ценовых предложений

	1. 
	Альфа-Амилаза (1х38+1х10мл) (AMY)
	набор
155опр
	8
	27800
	Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод).
	222 400,00

	1. 
	Аланинаминотрансфераза АЛТ(4х35+2х18)
	набор
600опр
	20
	18300
	Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(АЛТ) (Кинетический, УФ Метод).
	366 000,00

	1. 
	Аспартатаминотрансфераза  АСТ(4х35+2х18)
	набор
   600опр
	20
	18300
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 
	366 000,00

	1. 
	Мочевина (4х35+2х18)
	набор
410опр
	30
	15500
	Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах..
	465 000,00

	1. 
	Креатинин (2*27ml+1*18мл)
	набор
250опр
	50
	23400
	Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. (Саркозиноксидазный метод). 
	1 170 000,00

	1. 
	Билирубин общий (4х35+2х18) ( Bil T)
	набор
410опр
	29
	27300
	Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX) 
	791 700,00

	1. 
	Билирубин прямой (4х35+2х18) (Bil D)
	набор
410опр
	15
	27300
	Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX) 
	409 500,00

	1. 
	Общий белок (4х40) (TP)
	набор
730опр
	18
	11100
	Набор для определения Общего белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод) 
	199 800,00

	1. 
	Альбумин (4х40) (ALB)
	набор
490опр
	22
	11500
	Набор для определения Альбумина в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 
	253 000,00

	1. 
	Глюкоза (4х40+2х20)
	набор
565опр
	20
	15400
	Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 
	308 000,00

	1. 
	Щелочная фосфатаза (ALP) (4*35+2*18)
	набор
600опр
	7
	14200
	Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 
	99 400,00

	1. 
	Общий холестерин (4х40) (ТС)
	набор
490опр
	3

	20900
	Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 
	62 700,00

	1. 
	Кальций общий(4х40)
	набор
490опр
	5
	14600
	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
	73 000,00

	1. 
	Моющий раствор  1л
	кан
	54
	30700
	Специальный концентрированный реагент. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.
	1 657 800,00

	1. 
	Мультикалибратор (10х3мл) 
	набор
	2
	114700
	Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE.  Для использования на биохимических анализаторах без произвольных методик. 10 флаконов. 
	229 400,00

	1. 
	МультиКонтрольная сыворотка норма (N) 
Уровень1
	набор
(6x5мл)
	4
	128900
	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
	515 600,00

	1. 
	Мульти Контрольная сыворотка патология  (Р) Уровень2
	набор
(6x5мл)
	4
	152500
	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
	610 000,00

	1. 
	Лампа галогено-вольфрамовая 12V,20W
	уп
	4
	127900
	Лампа галогенная 12V,20W для Автоматического  биохимического анализатора  (BS-200Е) 
	511 600,00

	1. 
	Пробозаборник 
	шт
	2
	321200
	 Для оборудования на (BS-200E)
	642 400,00

	1. 
	Кюветы одноразовые 8х10
	уп
	3
	132600
	Для   оборудования  BS-200Е 8х10
	397 800,00

	1. 
	Обслуживание оборудования, сервисные услуги-план годовой, ежемесячный, валидация-акт, отчет от производителя.

	
	Итого
	
	
	
	
	9 351 100,00




Директор                                                              Нурбаев Р.М.
