Объявление от 30.01.2024 года 
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областная  детская клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области» объявляет о закупе медицинских изделий на 2024 год (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110  (далее – Правила)
2.Юр.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
3.Факт.адрес заказчика: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
4. Место поставки товара:  ГКП на ПХВ «ОДКБ » ГУ «Управление здравоохранения  Алматинской области», Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35.
5. Сроки и условия поставки:  в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика, количество товара определяется Заказчиком в зависимости от потребности на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки срок действия  договора до 31.12.24г. 
6.Сумма закупки: см.приложение №1 
7. Способ проведения закупки: Запрос ценовых предложений
8. Название объявления: Закуп на медицинские изделия на 2024год.
9. Срок начала приема заявок: с 30 января 2024года
10.Срок окончания приема заявок: Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, на 5 этаж в 505 кабинет до 05  февравля  2024 года  09  часов 00 минут.
11.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:05 февраля  2024 года 11 часов 00 минут. 
12. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
13. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
14. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика. 
15.  Решение об утверждении итогов закупа способом запроса ценовых предложений публикуется на интернет-ресурсе организатора закупок aodkb.kz
16. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295 


                   Директор                                                               Нурбаев  Р.М.









30.01.2024 жылғы хабарландыру
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдердің баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы

1. Сатып алуды ұйымдастырушы:" Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы "ММ" Облыстық балалар клиникалық ауруханасы " ШЖҚ МКК 2024 жылға арналған медициналық бұйымдарсатып алу туралы хабарлайды (бұдан әрі – Тауар) бюджет қаражаты есебінен тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына с-ға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесі", Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі-ереже)
2.Юр.Тапсырыс берушінің мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
3.Факт.Тапсырыс берушінің мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
4. Тауарды жеткізу орны: "ҰҚШҰ" ШЖҚ МКК "Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35.
5. Жеткізу мерзімдері мен шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде тауардың санын Тапсырыс беруші DDP ИНКОТЕРМС 2020 талаптарына қажеттілікке байланысты жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін шарттың қолданылу мерзімі 31.12.24 ж. дейін айқындайды.
6.Сатып алу сомасы: № 1 қосымшаны қараңыз
7. Сатып алу әдісі: баға ұсыныстарын сұрау
8. Хабарландырудың атауы: 2024 жылға медициналық бұйымдар сатып алу .
9. Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі: 2024 жылғы 30 қаңтардан бастап
10.Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: әлеуетті өнім берушілердің конвертке мөрленген Баға ұсыныстарын мына мекенжай бойынша ұсыну қажет: Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Тәуелсіздіктің 10 жылдығы көшесі, 35, 5 қабатқа 505 кабинетке 2024 жылғы 05  ақпанға дейін 09 сағат 00 минут.
11.Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні мен уақыты: 2024 жылғы 05  ақпанға 11 сағат 00 минут.
12. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын сақтай отырып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға оның келісімін білдіру нысаны болып табылады.
13. Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.
14. Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің бет жағында әлеуетті өнім беруші: әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефоны, электрондық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауын көрсетеді.
15. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында жарияланады aodkb.kz
16. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(727) 2-517-295
       
           
       Директор                                                               Нурбаев  Р.М.
Приложение №1
Перечень закупаемых товаров на 2024год.
	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.
изм
	Кол-во
	Цена выделенная на каждый лот, тенге
	Общая сумма выделенная на каждый лот, тенге

	1
	Нить хирургическая (кетгут ) простой, длина нити 75см, игла колющая 20мм USP размер4/0, метрический размер 2
	Нить хирургическая (кетгут)  простой условный номер 4-0, метрический размер 2, длина нити не более 75см, игла колющая не менее 17 и не более 20мм, изгиб 1/2 по окружности. Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут простые через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити  рассасываются в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток.
	шт
	400
	900
	360 000,00

	2
	Нить хирургическая (кетгут) простой, длина нити 75см, игла колющая 40мм USP размер 0, метрический размер 4
	Нить хирургическая (кетгут)  простой условный номер 0, метрический размер 4, длина нити не более 75см, игла колющая не менее и не более 35мм, изгиб 1/2 по окружности. Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут простые через 8-12 суток теряют до 50% прочностных свойств. Полностью нити  рассасываются в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток.
	шт
	200
	900
	180 000,00

	3
	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 4/0 (M1,5)  колющая - taper point 3/8 circle две иглы HR2х18mm длина нити 90сm
	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный  цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 4/0  (M1,5) колющая, для лучшего проникновения. 3/8 окружности две иглы HR 2 Х 18mm, длина нити не менее 75см и не более 90cm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	180
	1550
	279 000,00

	4
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактина 910 USP 2/0 (M3)  колющая - taper point 1/2 circle 75сm фиолетовая HR  26 mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). полиглактина 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 2/0 (M3)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	2000
	1280
	2 560 000,00

	5
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактина 910 USP 4/0 (M1,5)  колющая - taper point 1/2 circle 75сm фиолетовая HR  17mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). полиглактина 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 4/0 (M1,5)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	1900
	1280
	2 432 000,00

	6
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактина 910 USP 3/0 (M2)  колющая - taper point 1/2 circle 75сm фиолетовая HR  22mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). полиглактина910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 3/0 (M2)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 22mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	2300
	1280
	2 944 000,00

	7
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактина 910 USP 5/0 (M1)  колющая - taper point 1/2 circle 75сm фиолетовая HR  17mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). полиглактина 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 5/0 (M1)   длина нити не менее 70см и не более 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	200
	1280
	256 000,00

	8
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 0; метрический размер 3,5, длина нити 75см, с иглой атравматической колющей 35мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная 
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 0; метрический размер 3,5, длина нити не более 75см, с иглой атравматической колющей не менее и не более 35мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная. Медицинское      изделие   копроновое  –      шовный      хирургический нерассасывающийся материал, плетеный, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити хирургические неокрашенные.
	шт
	200
	650
	130 000,00

	9
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 2-0; метрический размер 3, длина нити 75см, с иглой атравматической колющей 25мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 2-0; метрический размер 3, длина нити не более 75см, с иглой атравматической колющей не менее и не более 25мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная. Медицинское      изделие капроновое     –      шовный      хирургический нерассасывающийся материал, плетеный, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити хирургические неокрашенные.
	шт
	400
	650
	260 000,00

	10
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 3-0; метрический размер 2, длина нити 75см, с иглой атравматической колющей 20мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная
	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая - нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная , линтекс, условный номер 3-0; метрический размер 2, длина нити не более 75см, с иглой атравматической колющей не менее и не более 20мм, изгиб 1/2, однократного применения, стерильная. Медицинское      изделие капроновое      –      шовный      хирургический нерассасывающийся материал, плетеный, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити хирургические неокрашенные.
	шт
	200
	650
	130 000,00

	11
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактина 910 USP 0  (M3,5)  колющая - taper point 1/2 circle     75 сm фиолетовая HR  30 mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 0 (M3,5)   длина нити не менее 75см и не более 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 30 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	216
	1280
	276 480,00

	12
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием полиглактин 910 USP 1  (M4)  колющая - taper point 1/2 circle     90 сm фиолетовая HR  36 mm
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.  Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити   USP 1 (M4)   длина нити не менее 75 см и не более 90 cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.  Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 36 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя.  Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.
	шт
	60
	1280
	76 800,00

	13
	Нить монофиломентная нерассасывающаяся 6,0,3/8 окружности,12мм, 75см  №12
	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 
6-0, длиной (см): 45, с иглой  атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. 
Состав и описание изделия:  Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом,  нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. 
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66
Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет  для улучшения визуализации в ране. Нить толщиной (6/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие.  Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм,  3/8 окружности под углом 135 градусов.
Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава  (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая,  хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован!
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. 
Индивидуальная  стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также  изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе.
Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.
ПРЕИМУШЕСТВА: Наилучшее оперирование и совместимость с любым шовным материалом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей однократного применения.
	уп
	2
	58 000
	116 000,00

	14
	Нить монофиломентная нерассасывающаяся 7,0,3/8 окружности,6,5мм, 30см  №12
	Нить хирургическая  нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 
7-0, длиной (см): 45, с иглой  атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. 
Состав и описание изделия:  Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом,  нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. 
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66
Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет  для улучшения визуализации в ране. Нить (7/0), длиной 45 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие.  Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм,  3/8 окружности под углом 135 градусов.
 Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава  (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая,  хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован!
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. 
Индивидуальная  стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также  изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе.
Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.
ПРЕИМУШЕСТВА: Наилучшее оперирование и совместимость с любым шовным материалом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей однократного применения.   
	уп
	2
	58 000
	116 000,00

	15
	Нить монофиломентная нерассасывающаяся 8,0,3/8 окружности,6,5мм, 30см  №12
	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 
8-0, длиной (см): 30, с иглой  атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. 
Состав и описание изделия:  Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом,  нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. 
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66
Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет  для улучшения визуализации в ране. Нить (8/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие.  Длина иглы 6,5 мм, толщиной 0,20 мм,  3/8 окружности под углом 135 градусов.
Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава  (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая,  хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован!
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. 
Индивидуальная  стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также  изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе.
Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.
ПРЕИМУШЕСТВА: Наилучшее оперирование и совместимость с любым шовным материалом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей однократного применения.   
	уп
	3
	58 000
	174 000,00

	16
	Нить монофиломентная нерассасывающаяся 9,0,3/8 окружности,6,5мм, 30см  №12
	Нить хирургическая  нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 
9-0, длиной (см): 30, с иглой  атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. 
Состав и описание изделия:  Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом,  нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. 
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66
Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет  для улучшения визуализации в ране. Нить нейлон (9/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие.  Длина иглы 6,0 мм, толщиной 0,14 мм,  3/8 окружности под углом 135 градусов.
Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава  (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая,  хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован!
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. 
Индивидуальная  стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также  изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе.
Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.
ПРЕИМУШЕСТВА: Наилучшее оперирование и совместимость с любым шовным материалом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей однократного применения.   
	уп
	5
	58 000
	290 000,00

	17
	Нить монофиломентная нерассасывающаяся 10,0,3/8окружности,6,5мм,       30см  №12
	Нить хирургическая  нерассасывающаяся монофиламентная – нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 
10-0, длиной (см): 30, с иглой  атравматической, однократного применения, стерильная, для офтальмологии. 
Состав и описание изделия:  Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом,  нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. 
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Нейлон 66
Используемые материалы не должны иметь антигенных свойств. Нить окрашенная в черный цвет  для улучшения визуализации в ране. Нить  нейлон (10/0), длиной 30 см. Две шпателевидной иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие.  Длина иглы 6.0 мм, толщиной 0,14 мм,  3/8 окружности под углом 135 градусов.
 Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава  (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая,  хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован!
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. 
Индивидуальная  стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения.
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также  изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе.
Область применения: Нить хирургическая – нейлон окрашенный применяется в офтальмологии. Используется для сшивания, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв.
ПРЕИМУШЕСТВА: Наилучшее оперирование и совместимость с любым шовным материалом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей однократного применения.   
	уп
	3
	58 000
	174 000,00
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	10 754 280,00


Директор                                                              Нурбаев Р.М.
